УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Главная мед.сестра ( урология ) |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Главная мед. сестра  Ладоня Маргарита Виссарионовна  44-31-71 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | **Катетер (стент)** |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Все расходы включены в цену |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | по заявкам, ежемесячно, в течении 3-х рабочих дней ( до 25.12.2019 г.) |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | г. Иркутск, ул. Ярославского,300 (4 этаж) |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):  Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Характеристика товара, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | **Стент хирургический** | Стент силиконовый мочеточниковый в наборе для установки, 6Fr, 28см.  Количество в упаковке: 6  Стент мочеточниковый в наборе. Изготовлен из силикона черного цвета. Полностью рентгеноконтрастен. Имеет 5-сантиметровую разметку. Наконечник открытого типа (для коаксиальной установки). Срок имплантации-до 12месяцев. Размер-6Ch, длина прямой части-28см. Набор также содержит: присоединяемый к стенту толкатель красного цвета длиной 40 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце и жесткий гидрофильный проводник с диаметром 0,035 дюймов и длиной 150см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. | шт | 60 |
| 2 | **Стент хирургический** | Стент силиконовый мочеточниковый в наборе для установки, 7Fr, 28см.  Количество в упаковке: 6  Стент мочеточниковый в наборе. Изготовлен из силикона черного цвета. Полностью рентгеноконтрастен. Имеет 5-сантиметровую разметку. Наконечник открытого типа (для коаксиальной установки). Срок имплантации-до 12месяцев. Размер-7Ch, длина прямой части-28см. Набор также содержит: присоединяемый к стенту толкатель красного цвета длиной 40 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце и жесткий гидрофильный проводник с диаметром 0,035 дюймов и длиной 150см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. | шт | 150 |
| 3 | **Стент хирургический** | Стент силиконовый мочеточниковый в наборе для установки, 8Fr, 28см.  Количество в упаковке: 6  Стент мочеточниковый в наборе. Изготовлен из силикона черного цвета. Полностью рентгеноконтрастен. Имеет 5-сантиметровую разметку. Наконечник открытого типа (для коаксиальной установки). Срок имплантации-до 12месяцев. Размер-8Ch, длина прямой части-28см. Набор также содержит: присоединяемый к стенту толкатель красного цвета длиной 40 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце и жесткий гидрофильный проводник с диаметром 0,035 дюймов и длиной 150см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. | шт | 30 |
| 4 | **Стент хирургический** | **Мочеточниковый с DD-замком Superglide, 26см, закрытый**  **Количество в упаковке: 5**  Стент мочеточниковый с DD-замком, полностью управляемый, изготовлен из полиуретана белого цвета, с гидрогелевым покрытием полностью рентгеноконтрастный сантиметровая градуировка, с DD-замок и зеленый маркер на везикальном конце, два завитка типа «пигтейл», почечный завиток с цилиндрическим наконечником закрытого типа. Дренажные отверстия расположены по всей длине стента. Длина прямой части стента 26см. РазмерСH 7. Гибкая струна проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижнымсердечником, позволяющий изменять степень жёсткости, длина 100 см, на проводнике имеются 4 метки, предупреждающие об отсоединении стента от толкателя. Толкатель из полиуретана, желтый, с DD-замком, длина 45см; пластиковый зажим, карта пациента, информационная наклейка, поставляется в собранном виде, стерильная индивидуальная упаковка. Не содержит латекса. Для однократного применения.  , сантиметровая градуировка, DD | уп | 1 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение (указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение (указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение (указать организацию 3)

|  |
| --- |
| Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ладоня М. В. /