|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
|  |  |  |

В ответ на запрос № 84763 от 19.03.2019 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме № 041-19 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения: | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Интерфейс подключения USB, RS232 - Данный параметр очевидно скопирован с сайта производителя без учета того, что конкретный сканер комплектуется одним кабелем USB или RS-232. Какой кабель нужен Заказчику. Возможно Заказчика устроит сканер с возможностью эмуляции COM порта через USB (VCOM) | В Техническое задание Извещения внесены изменения. |
| 2. | Захват изображения имеется - что под этим требованием понимает Заказчик? Ввиду того, что 2Д сканеры используют в качестве сенсора камеру - изображение они захватывают в любом случае. Далее аппаратный контроллер распознает изображение и передает закодированный текст хост-устройству. | В Техническое задание Извещения внесены изменения. |
| 3. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ Наличие - для данной категории товаров на территории РФ необходимым и достаточным является сертификация на нормы ТР ТС. На основании какого регламентирующего документа требуется регистрационное удостоверение Минздрава? Что это за реестр и в каком регламентирующем документе содержится информация о необходимости прохождения регистрации и порядок ее прохождения? | В Техническое задание Извещения внесены изменения. |
| 4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта РФ Наличие - для данной категории товаров на территории РФ необходимым и достаточным является сертификация на нормы ТР ТС. | В Техническое задание Извещения внесены изменения. |

Главный врач Ж.В. Есева

Рыморенко Я.Ю.

(3952) 50-23-21