|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 85233 от 04.04.2019 г. о даче разъяснений положений Извещения о проведении закупки на поставку расходных материалов для паровой, воздушной и плазменной стерилизации путем запроса котировок в электронной форме № 053-19 (№ 31907705027) (далее – Извещение) сообщаем следующее.

**Содержание запроса о даче разъяснений положений Извещения:**

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Пункта ТЗ | Требование/Наименование позиции | Обоснование |
| **1-12** | Относится ко всем позициям ТЗ | **Просим разъяснить, возможна ли поставка товара иной фасовки в пересчете на требуемое Заказчиком количество?** |
| **-** | Поставка товара по заявке Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки. | Заказчиком требуется слишком короткий срок поставки товара. Данный факт ограничивает конкуренцию тем, что потенциальные участники из более дальних регионов не могут принять участия в торгам, не смотря на то, что у них может быть более выгодное по цене предложение (на примере нашей компании). Просим Заказчика адекватно оценить обстановку и увеличить сроки поставки. |
| **1** | Средство стерилизующее «СТ-60-Мед Теко» для стерилизатора плазменного «Пластер-100-Мед ТеКо» | Позиции по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя, отсутствующий в свободной продаже. Товар распространяется только производителем и его дилерами, что создает возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. Указанные действия Заказчика влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса об административные правонарушения Российской Федерации.  С целью устранения нарушений законодательства Заказчику следует исключить позиции из состава лота и объявить по ним отдельную закупку, таким образом, сохранится конкурентная среда и Заказчик получит необходимый товар. |
| **13** | Лоток для стерилизации |
| **3** | Индикатор химический одноразового применения ИКПлСт-"Медтест" | **Уведомляем Вас о том, что в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)". На это указывает п.3, ч. 6.1, ст.3 223-ФЗ.**  3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:  а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;  б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;  в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;  г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в [части 2 статьи 1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/#dst100010) настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.  **С целью устранения нарушения законодательства Заказчику следует внести изменения в документацию и допустить к поставке ЭКВИВАЛЕНТ** |

При отрицательном ответе на запрос или при ответе не по существу вопроса, вынуждены будем обратиться в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о признании незаконными действий Заказчика при составлении аукционной документации. Обращаем внимание на то, что необъективные и необоснованные требования в описании объекта закупки содержат в себе признаки административного правонарушения, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ в форме наложение административного штрафа на должностных лиц Заказчика.»

**Разъяснения положений Извещения:**

1. В соответствии с ч.3 ст.3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), п.12.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – Положение), п. 32 Извещения Заказчик вправе не осуществлять разъяснение положений Извещения в случае, если запрос о даче разъяснений положений Извещения об осуществлении закупки поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Согласно п.20 Извещения Дата и время окончания подачи заявок: «08» апреля 2019 года 09:00 часов (время иркутское).

1. В соответствии с ч.6.1. ст.3 Закона № 223-ФЗ, п.7.2. Главы 7 Положения в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случая, в частности, закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Техническим заданием на поставку расходных материалов для паровой, воздушной и плазменной стерилизации Извещения предусмотрена продукция для оборудования (стерилизатор плазменный «Пластер-100-Мед ТеКо»), имеющегося в наличии у Заказчика, и используемого для непосредственно целей деятельности Заказчика, в отношении которого имеется необходимая техническая и иная сопроводительная документация. Кроме того, оборудование, для которого закупаются расходные материалы, в настоящее время находится на гарантийном обслуживании.

1. Согласно п. 12 Извещения, п.п. 4.1., 4.3. Проекта договора (Приложение № 1 к Извещению) поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 25.12.2019г. по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 (4 этаж). При этом поставка товара по заявке Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.

Таким образом Извещением определен общий период осуществления поставки продукции. Взаимодействие Заказчика и Поставщика по поставке отдельной партии закупаемого товара осуществляется в рамках исполнения договора. Сроки поставки отдельной партии товара обусловлены потребностью Заказчика и спецификой обеспечения рабочего процесса эксплуатируемого оборудования и особенностями оказания медицинской помощи населению Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1. Форма выпуска закупаемой продукции определена заказчиком как оптимальная для учета, использования и хранения товара, и указана в Техническом задании Извещения в виде диапазона с указанием нижней или верхней границы. Таким образом, возможна поставка товара в фасовке и форме выпуска соответствующей указанному диапазону.

Главный врач Ж.В. Есева

Рыморенко Я.Ю.

(3952) 50-23-21