|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 92014 от 29.11.2019г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку индикаторов для паровой и воздушной стерилизации путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 282-19 (№ 31908575115) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | п.1 «Индикатор воздушной стерилизации химически одноразовых Стериконт-В-ВИНАР или эквивалент 180/60» указаны характеристики товара:  индикаторной меткой голубого цвета,  элементом сравнения коричневого цвета,  Голубой цвет индикаторной метки должен необратимо меняться в зависимости от достижения значений критических переменных стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации.  Коричневый элемент сравнения должен показывать конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых критических переменных стерилизации.  п.2 «Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 132/20»указаны характеристики товара:  на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета.  При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки должен необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка должна достигать цвета элемента сравнения (темный сине-фиолетовый) или становиться темнее его.  п.3 «Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 120/45»указаны характеристики товара:  полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя.  При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки должен необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка должна достигать цвета элемента сравнения (темный сине-фиолетовый) или становиться темнее его.  **Вами выставлено требование к цветам индикаторов. Сообщаем, что требования к цветам индикатора не регламентированы по ГОСТ ISO 11140-1-2011, а именно в п. 6.2.1 ГОСТ ISO 11140-1-2011 говорится: «Видимое изменение, происходящее с индикатором при его выдержке в режиме стерилизации, должно быть ясно различимым и заключаться в переходе от светлого оттенка к темному, от темного к светлому или от одного цвета к другому, однозначно отличающемуся от первого». Тем самым данные требования не обоснованы потребностью заказчика и соответственно не законны**  **С целью устранения нарушений законодательства Заказчику следует исключить требование к конкретным цветам индикаторов и заменить на фразу «меняет цвет на противоположный начальному».**  п. 2«Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 132/20» указаны характеристики товара:  «Индикаторы должны представлять собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на поверхность…………..индикатора должно быть нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие»  **Вы требуете, чтобы индикаторы были дополнительно покрыты пленкой.**  **1. Просьба разъяснить, каким нормативным документом вы руководствовались, устанавливая такое требование?**  **2. Согласно ГОСТ ISO 11140-1-2011 " индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки или проникать через нее, или переходить на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение или после соответствующего режима стерилизации." Таким образом, ГОСТ регулирует непосредственную потребительскую характеристику - устойчивость фиксации агента на подложке. Но ГОСТ не регулирует то, каким образом производители исполнят такое требование (нанесут дополнительную пленку или используют более высококачественный агент). Следовательно, установленное требование относится не к потребительским характеристикам товара, а к способу его изготовления. Такие требования незаконны и неоднократно признавались ФАС не соответствующими требованиям ст. 33 44-ФЗ.**  **3. Пленочное покрытие индикаторов в своем производственном цикле применяет только один единственный производитель, следовательно требуемый параметр является уникализирующей характеристикой и ограничивает число участников закупочной процедуры.**  **На основании изложенного, просим исключить указанное требование.**  По данному аукциону в описании объекта закупки указаны требования заказчика по характеристике поставляемого товара п.1-3 «Упаковка не менее 500 штук».  **Так как количество штук в упаковке никаким образом не влияет на качество технические и потребительские свойства поставляемого товара, а количество производителей значительно ограничивает, просим предусмотреть возможности поставки товара другой кратности (количество в упаковки), с перерасчетом общего количества товара.**  **Во избежание ограничения конкуренции, предлагаем привести требования аукционной документации в соответствие с законодательством и нормативно-правовыми актами, внести изменения в технические характеристики объекта закупки.**  **В случае оставления нашего запроса без внимания, формального ответа или ответа не по существу, оставляем за собой право обращения в Управление Федеральной антимонопольной службы для разъяснения сложившейся ситуации и защите прав участников.** | В Извещение о проведении закупки на поставку индикаторов для паровой и воздушной стерилизации путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 282-19 (№ 31908575115) в Приложение № 1 (Техническое задание) будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ №8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Островская Т.Б.

(3952) 55-14-51