|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 83883 от 14.10.2019г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 205-19 (№ 31908385808) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Уважаемый Заказчик! Просим разъяснить: 1. Интерфейс подключения USB, RS232 - данное требование скопировано с сайта вендора без учета того, что конкртеный сканер комплектуется ОДНИМ интерфейсным кабелем. Устроит ли Заказчика сканер с физическим разъемом USB и виртуальным RS-232? 2. Захват изображения имеется - что именно означает данное требование? Имидж сканер в любом случае захватывает изображение и аппаратно преобразует (декодирует) в символьную строку. Данное требование применимо вообще к любому 2д сканеру 3. Мульти интерфейсный кабель - что означает данное требование? Если оно соотносится с п1 - сканер с физическим разъемом USB и виртуальным RS-232, то понятно. Иначе - просим разъяснить! 4. Сертификат соответствия нормам эксплуатации в окружающей среде - что понимает Заказчик под данным документом? Для данного вида устройств единственным необходимым документом согласно законам РФ является Сертификат (Декларация) ТР ТС. Чем обусловлено требование, не соответствующее нормам РФ? | 1. Сканер должен поддерживать два интерфейса для подключения: USB и RS232. Комплект поставки предполагает наличие мультиинтерфейсного кабеля.  2. В соответствии с положениями ч.ч. 5, 6 ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 18.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 45 Извещения о проведении закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства извещаем об отмене проведения закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с доработкой технической документации. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ №8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Островская Т.Б.

(3952) 55-14-51