|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 82025 от 15.01.2019 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию приточных, вытяжных систем вентиляции путем запроса котировок в электронной форме № 002-19 (№ 31907405271) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Добрый день! ТЗ предполагает выполнения аварийных ремонтных работ, но в НМЦ не входит материал при аварийных работах. Каким образом будут приобретаться запасные части, как будет проходить согласование, если в ТЗ не прописаны условия их поставки а также стоимость запасных частей? | В соответствии с п.11 Технического задания (Приложение 1 к Извещению) оборудование, установленное взамен вышедшего из строя **не входит** в стоимость ТО. Перечень устанавливаемого оборудования **предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком**. |

И.о. главного врача И.В. Громова