**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**к договору № 061-20 от 20 марта 2020г.**

**на поставку катетеров урологических и уретральных**

 г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

**Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНС»,** именуемый в дальнейшем **Поставщик**, в лице управляющего-индивидуального предпринимателя Романова Александра Владимировича**,** действующего на основании Устава и договора №104 от 14.03.2014г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 061-20 от 20.03.2020г. на поставку катетеров урологических и уретральных (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с технической ошибкой изложить СПЕЦИФИКАЦИЮ (Приложение № 1 к договору № 061-20 от 20.03.2020г.) в новой редакции (Приложение № 1 к Соглашению).
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. **Юридические адреса и реквизиты сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:****ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»** **Адрес:** 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300**Телефон** 44-31-30, 502-490УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207)ИНН 3810009342 КПП 381001001р\сч. 40601810850041002000 БИК 042520001БАНК Отделение Иркутск**Главный врач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж. В. Есева/**М.П. |  | **Поставщик:** ООО «ЭНС»**Адрес:** 630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Демакова, д.30, офис 809**Телефон** (383) 3-360-123ИНН 5408168739КПП 540801001ОГРН 1025403642538ОКПО 54392255р/с 40702810023000004342ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"к/с 30101810600000000774БИК 045004774enstorg@yandex.ru**Управляющий-индивидуальный предприниматель****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Романов/**М.П.  |

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 1

к Договору № 061-20 от 20.03.2020г.

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Производитель | Наименование страны происхождения | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| 1 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Фолея, № 16 | Катетер уретральный Фолея двухходовый из латекса, желтый, силиконизированный, для краткосрочного применения, атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев типа Luer-Lock. Цветовой код размера - красный. Размер СН 18, длина 40 см, двойная стерильная индивидуальная упаковка. | Шт. | 130 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.  | Китайская Народная Республика | 31,95 | 4 153,50 |
| 2 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Фолея, № 18 | Катетер уретральный Фолея двухходовый из латекса, желтый, силиконизированный, для краткосрочного применения, атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев типа Luer-Lock. Цветовой код размера - жёлтый. Размер СН 20, длина 40 см, двойная стерильная индивидуальная упаковка  | Шт. | 3130 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 31,95 | 100 003,50 |
| 3 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Фолея, № 20 | Катетер уретральный Фолея двухходовый из латекса, желтый, силиконизированный, для краткосрочного применения, атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев типа Luer-Lock. Цветовой код размера - фиолетовый. Размер СН 22, длина 40 см, двойная стерильная индивидуальная упаковка  | Шт. | 50 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 44,32 | 2 216,00 |
| 4 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Фолея, № 22 | Катетер уретральный Фолея двухходовый из латекса, желтый, силиконизированный, для краткосрочного применения, атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев типа Luer-Lock. Цветовой код размера - голубой. Размер СН 24, длина 40 см, двойная стерильная индивидуальная упаковка  | Шт. | 50 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 42,86 | 2 143,00 |
| 5 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Нелатона, CH08 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 8. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | Шт. | 600 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 6,00 | 3 600,00 |
| 6 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Нелатона, CH10 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 10. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | Шт. | 600 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 6,00 | 3 600,00 |
| 7 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Нелатона, CH12 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 12. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | Шт. | 200 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 6,00 | 1 200,00 |
| 8 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Нелатона, CH14 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 14. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | Шт. | 2100 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 5,66 | 11 886,00 |
| 9 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Нелатона, CH16 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см размер Ch 16. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | Шт. | 100 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 7,00 | 700,00 |
| 10 | Катетеры медицинские однократного применения Inekta, вариант исполнения: Катетер Нелатона, CH18 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 18. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | Шт. | 100 | Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 7,00 | 700,00 |
| 11 | Катетеры Фолея MEDEREN, вариант исполнения: Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 16, REF - 1604-М222-16 | Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цвет коннектора оранжевый. Размер: 16.Ch/Fr, объем баллона - 30 мл, длина катетера - 400 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона.Материал: натуральный латекс с гидрофильным покрытием.Стерильно. В индивидуальной упаковке. | Шт. | 10 | Mederen Neotech Ltd | Китайская Народная Республика | 200,00 | 2 000,00 |
|  | ИТОГО (цена договора), руб.: | 132 202,00 |
|  | В том числе НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), руб.: | НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ |

1. Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%.
2. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ).
3. Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.
4. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.
5. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида.
6. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара.
7. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Главный врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж. В. Есева/М.П. |  | Поставщик: ООО «ЭНС»Управляющий-индивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Романов/ М.П.  |