Запрос на разъяснение положений извещения о проведении закупки

на поставку мебели медицинской металлической

путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации:

| № п/п | Раздел и пункт документации | Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 1 к Извещению о проведении закупки Техническое задание на поставку мебели медицинской металлической | п. 2 Тумбочка металлическая прикроватная | Возможна ли поставка тумб с высотой 700 мм? (заявлено 800 мм) |

ЭП