## Чек-лист
g | ЛИСТ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ К МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ НДА
Аппарат Equipment | Аппарат наркознодыхательный 9100 NXT. | Номер заказа: SO#: | 4988816 | Количество Q-ty |  |  | 1
ЛПУ | ОГАУЗ ИГКБ № 8
Адрес: | 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
Ф.И.О., Должность отв.лица |  | Зав.отд. реанимации Калмыкова Надежда Владимировна
Тел./Phone | 3952 44-32-61
Факс/FAX | 3952 44-33-39
Эл. почта/e-mail | info@gkb8.ru
1. Получение оборудования (Заказчик) |  |  |  | Х '--' | Да Нет |  | (Заполнять все графы!!!!)
Оборудование доставлено к месту монтажа или в помещение, находящееся вблизи места монтажа (заполнить соответствующие строчки)
Количество палет
Количество коробок
Имеются нарушения упаковки, № ящиков
Оборудование хранилось в теплом помещении
Обеспечена сохранность оборудования
2. Доставка оборудования к месту установки (Заказчик)
Проверен путь транспортировки согласно док-ции
Обеспечены средства для транспортировки
Оборудование возможно доставить к месту монтажа в упаковке
Дата и время доставки оборудования к месту монтажа
3. Подготовка помещения (Заказчик)
Завершены строительные и отделочные работы |  |  |  |  | да
В помещение выполнено освещение |  |  |  |  | да
В помещение выполнена вентиляция |  |  |  |  | да
Помещения кабинета очищены от пыли и грязи |  |  |  |  | да
Установлены и подключены евророзетки (количество мин. 2 шт. на 1 НДА, при размещении компрессора рядом с НДА - мин. 3 розетки) |  |  |  |  | да
Подведен и подключен кабель заземления |  |  |  |  | да
4. Подведение медицинских газов (если "нет", указать в замечаниях)
Выполнено подведеие медицинских газов. Входное давление централизованной системы подачи газа 280 - 600 кПа (41 - 87 psi) |  |  | О2 Кислород |  | да
|  |  | Воздух |  | да
|  |  | N2O |  | нет
Тип коннекторов настенной разводки для O2, Воздух, N2O -стандарт DIN (если "НЕТ", коннекторы поставляются заказчиком) |  |  |  |  | да
Наличие системы сброса отработанных газов (если "ДА", коннектор поставляется заказчиком) |  |  |  |  | да
От поставщика: |  |  |  |  | От Лечебного учреждения
М.П. |  |  |  |  | М.П. | Гл.врач |  | Ж.В. Есева
Заключение
Данный лист необходимо выслать по адресу: 123317, Москва, Пресненская наб.,10 "C", этаж 12, GE Healthcare,
Сервисная служба GE Healthcare, на эл. адрес CISServiceCenter@ge.com или по факсу (495) 739 6932
т. (495) 739 69 67,
В случае невыполнения требований GEHC по подготовке помещения, сроки проведения монтажа
могут быть перенесены на период определяемый GEHC, после устранения всех замечаний
В случае несоответствия данных, указанных в этом "Листе проверок готовности к монтажу
оборудования", действительному состоянию помещений на момент приезда специалиста
по монтажу оборудования GE Healthcare, компания GE Healthcare оставляет за собой право
выставить счет и требовать оплаты расходов, понесенных компанией GE Healthcare при выезде
по ложному вызову.
Данные, указанные в данном документе верны:
Данные, указанные в данном документе не верны:
Комментарии сервисного инженера компании GE Healthcare:
ID cервисного инженера GE Healthcare:
Сервисный инженер GE Healthcare (ФИО)
Дата: