|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»  Главный врач  ОГАУЗ «Иркутская городская  клиническая больница № 8»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ж.В. Есева/ |

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,**

**внесенных в извещение о проведении закупки**

**на поставку расходных материалов для стерилизации**

**путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 156-21**

1. Внести в пункт 4 Технического задания (Приложение № 1 к Извещению о проведении закупки № 156-21) "**Характеристика товара"** следующие изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 4 | Рулоны плоские "Клинипак" (или эквивалент) для  паровой и газовой  стерилизации (бумага/пленка)  75мм/200м | Рулоны для паровой и газовой стерилизации,  размер: ширина не менее 200 мм и не более 205 мм, длина не менее 200м.  Изготовлены из прозрачной окрашенной полимерной пленки и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги, соединенных термошвом шириной не более 10 мм.  На бумажной лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы не менее 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации,  шаг нанесения индикаторов не более 150мм.  Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки - не менее 5.  Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет.  Наличие инструкции с заявленными характеристиками на русском языке. | Рулоны для паровой и газовой стерилизации,  размер: ширина не менее 75 мм и не более 85 мм, длина не менее 200м.  Изготовлены из прозрачной окрашенной полимерной пленки и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги, соединенных термошвом шириной не более 10 мм.  На бумажной лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы не менее 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации,  шаг нанесения индикаторов не более 150мм.  Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки - не менее 5.  Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет.  Наличие инструкции с заявленными характеристиками на русском языке. |