Добрый день.

Для возможности участия в запросе котировок, просим установить диапазон характеристик по позиции №11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Светильник светодиодный консольный уличный |  Не менее 100 ВТ, 5000 К, не менее 9500 лм, IP65, высота не менее 4 мм, ширина не менее 151 мм | шт | 25 | 2714,00 |

Заранее благодарим.