УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | главная мед сестра (отд ф/д) |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Главная мед сестраЛадоня М.В.44-31-71 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | ***Электрод одноразовый***  |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) |  |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | Еженедельно, партиями, по заявке, в течении 3-х рабочих дней (до 01.11.2021 г.) |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | г. Иркутск, ул. Ярославского,300 (4 этаж) |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика и товара, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Электрод одноразовый для ЭКГ и холтера ЭКГ F9079/RU  | Электродs F9079/RU –одноразового применения, для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований покоя. р. 43\*45мм. Тип коннектора «кнопка». Покрытие коннектора – Aq/AqCl( серебро/хлорид серебра). Материал электрода: « FOAM»( непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан(пенопласт на полипропиленовой/ полиуретановой основе).Токопроводящая среда: твердый гидрогель; особопрочный клей. Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет; Количество электродов в упаковке: 50шт. | шт | 15000 |
| 2 | Электрод одноразовый F3001 ECG для биоэмпидансметра АВС-01"Медасс"  | Электродs F3001 ECG –одноразового применения, для краткосрочной и длительной регистрации ЭКГ покоя и для анализатора оценки баланса водных секторов организма р. 22\*34мм. Тип коннектора «крокодил». Покрытие коннектора – Aq/AqCl( серебро/хлорид серебра). Основа: вспененный полиэтилен. Токопроводящая среда: твердый гидрогель. Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет; Количество электродов в упаковке: 100шт. Количество электродов в транспортной упаковке - 500шт. габариты транспортной упаковки - 16\*11\*5 см. Срок годности - 3 года | шт | 0 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

|  |
| --- |
| Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО