Уважаемый заказчик просим уточнить сколько планируется поставок, а так же внести изменения в техническое задание, так как многие бактерицидные лампы имеют срок службы более 9000 и 10000ч.

Так же в п. 1 допущена опечатка и указана Мощность лампы 15,9Вт, когда в наименование написано 15Вт