**Запрос о даче разъяснений положений котировок в электронной форме**

# (номер извещения 32211486486)

Уважаемый Заказчик! Просьба уточнить и внести изменение в Техническое задание на поставку перчаток медицинских одноразовых

В Наименование товара указано «Перчатки нестерильные смотровые латексные неопудренные текстурированные», а в Характеристике товара, указано «Перчатки смотровые латекса стерильные неопудренные текстурированные одноразового применения... »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **Характеристика товара, функция или величина параметра** |
| 1 | Перчатки нестерильные смотровые латексные неопудренные текстурированные | Перчатки смотровые латекса стерильные неопудренные текстурированные одноразового применения. Коэффициент AQL -1,5. Перчатки неанатомической формы (без разделения на правую и левую руки). Манжета перчатки должна быть с валиком. Длина манжеты 245 мм- 250 мм.Толщина 0,14 - 0,18 мм. Поверхность должна быть полностью текстурированная, микрошероховатая поверхность по всей площади, для более комфортной работы с инструментами. Двойная хлорация.При производстве перчаток не должны использоваться ароматизаторы и отдушки.Срок годности – не менее 5 лет.  |
| S ( 6-7) |
| M ( 7-8 ) |