**Запрос о даче разъяснений положений котировок в электронной форме**

# (номер извещения 32211486486)

Уважаемый Заказчик! Просьба уточнить и внести изменение в Техническое задание на поставку перчаток медицинских одноразовых

В Наименование товара указано «Перчатки нестерильные смотровые латексные неопудренные текстурированные», а в Характеристике товара, указано «Перчатки смотровые латекса стерильные неопудренные текстурированные одноразового применения... »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Характеристика товара, функция или величина параметра** |
| 1 | Перчатки нестерильные смотровые латексные неопудренные текстурированные | Перчатки смотровые латекса стерильные неопудренные текстурированные одноразового применения.  Коэффициент AQL -1,5.  Перчатки неанатомической формы (без разделения на правую и левую руки).  Манжета перчатки должна быть с валиком.  Длина манжеты 245 мм- 250 мм.  Толщина 0,14 - 0,18 мм.  Поверхность должна быть полностью текстурированная, микрошероховатая поверхность по всей площади, для более комфортной работы с инструментами.  Двойная хлорация.  При производстве перчаток не должны использоваться ароматизаторы и отдушки.  Срок годности – не менее 5 лет. |
| S ( 6-7) |
| M ( 7-8 ) |