|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 28211 от 15.09.2022г. на разъяснение положений Извещение о проведении закупки на поставку тумб медицинских с мойкой путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 173-22 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | в Техническом задании указано:позиция № 4 "Стол лабораторный с мойкой АСК СЛМ.02.01 (или эквивалент)":Изделие должно выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами.Для нержавеющей стали не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства- Прошу разъяснить, как это понимать, изделие выдерживает обработку любыми средствами, но одновременно не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства? Эти две характеристики получается противоречат друг другу.Прошу уточнить что требуется заказчику? Чем должно в итоге обрабатываться изделие?-----------------------------------------позиция № 5 "Стол лабораторный с мойкой АСК СЛМ.02.02 (или эквивалент)":Изделие должно выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами.Для нержавеющей стали не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства- Прошу разъяснить, как это понимать, изделие выдерживает обработку любыми средствами, но одновременно не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства? Эти две характеристики получается противоречат друг другу.Прошу уточнить что требуется заказчику? Чем должно в итоге обрабатываться изделие?а также:Гарантийный срок, не менее 12 мес. 12- лишнее указание "12" – это опечатка, какой гарантийный срок должно иметь изделие? | В Извещение о проведении закупкина поставку тумб медицинских с мойкой путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 173-22 будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21