ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме на поставку аппарата рентгеновского передвижного палатного, 208940 (№ извещения в ЕИС 32312701423) (далее – извещение, аукционная документация), Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета автономного учреждения № 03-23 от «27» апреля 2023 г. (далее – Положение о закупке), сообщаем о согласии на поставку аппарата рентгеновского передвижного палатного, 208940, соответствующий требованиями аукционной документации на условиях, указанных в извещении, аукционной документации не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

В случае признания победителем аукциона в электронной форме обязуемся в срок, указанный в аукционной документации, Положении о закупке, подписать договор на поставку аппарата рентгеновского передвижного палатного, 208940.

Предлагаемая нами цена договора будет заявлена в ходе проведения аукциона.

| № п/п | Наименование товара | Описание медицинского оборудования с указанием на товарный знак (при наличии), конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности, установленным Заказчиком в Технических требованиях (часть I аукционной документации) | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» по ТУ 9442-053-47245915-2016, исполнение «Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.1. | Товарный знак: Государственная регистрация (свидетельства о государственной регистрации) №№ 801891, 801895, 800557; 695816 Наименование характеристики; Значение характеристики. Код позиции КТРУ 26.60.11.113-00000115 Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая. Код вида медицинского изделия; 208940. Максимальное анодное напряжение рентгеновского питающего устройства, кВ; 125. Максимальный анодный ток рентгеновского питающего устройства, мА; 100. Автоматизированное рабочее место врача; Да. Ширина рабочего поля детектора, см; 43. Длина рабочего поля детектора, см; 35. Номинальный размер большого фокусного пятна, мм; 1.8. Максимальное значение количества электричества рентгеновского питающего устройства, мАс; 200. Ширина аппарата в транспортном состоянии, см; 54. Максимальная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт; 5.6. Управление; Ручное. Тип рентгеновской трубки; Двухфокусная. Wi-Fi модуль для детектора; Да. Дистанционное управление экспозицией; Беспроводное. Преодоление порогов; Да. Перемещение трубки во всех плоскостях; Да. Цифровой приемник рентгеновского изображения; Да. Подъемно-поворотный штатив; Да. Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта интегрированное в штатив; Да. Устройство для получения твердых копий медицинских изображений; Да. Отсеивающий растр; Да. Цифровой плоскопанельный детектор для рентгенодиагностики; Да. Средство измерения для контроля доз облучения пациентов с индикацией значения произведения дозы на площадь (дозиметр); Да. Программы органоавтоматики; Да. Поддержка формата DICOM; Да. Рентгенозащитная одежда для медицинского персонала; Нет. Индивидуальные средства защиты для пациентов; Нет. Питание от аккумулятора; Да. Встроенная аккумуляторная батарея для автономной работы; Да. Год выпуска; 2023 г.. Регистрационное удостоверение; Наличие (№ РЗН 2017/6289 от 08.12.2020 г.). | Производитель товара: Акционерное общество «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (АО «МТЛ») Страна происхождения товара: Россия | шт | 1 |