ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме на поставку аппарата рентгеновского передвижного палатного, 208940 (№ извещения в ЕИС 32312701423) (далее – извещение, аукционная документация), Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета автономного учреждения № 03-23 от «27» апреля 2023 г. (далее – Положение о закупке), сообщаем о согласии на поставку аппарата рентгеновского передвижного палатного, 208940, соответствующий требованиями аукционной документации на условиях, указанных в извещении, аукционной документации не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

В случае признания победителем аукциона в электронной форме обязуемся в срок, указанный в аукционной документации, Положении о закупке, подписать договор на поставку аппарата рентгеновского передвижного палатного, 208940.

Предлагаемая нами цена договора будет заявлена в ходе проведения аукциона.

| № п/п | Наименование товара | Описание медицинского оборудования с указанием на товарный знак (при наличии), конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности, установленным Заказчиком в Технических требованиях (часть I аукционной документации) | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование согласно Регистрационному удостоверению: Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 3 | Товарный знак: Свидетельство № 210801 от 12.04.2002 Конкретные показатели товара см. Таблица 1, Таблица 2 | Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «С.П.ГЕЛПИК» (ООО «С.П.ГЕЛПИК»), Россия Страна происхождения: Российская Федерация | шт | 1 |

Таблица 1

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Код позиции КТРУ 26.60.11.113-00000115 Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |  |  |
| Код вида медицинского изделия | 208940 |  |
| Максимальное анодное напряжение рентгеновского питающего устройства, кВ | 125 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Максимальный анодный ток рентгеновского питающего устройства, мА | 100 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Автоматизированное рабочее место врача | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Ширина рабочего поля детектора, см | 35,8 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Длина рабочего поля детектора, см | 43 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Номинальный размер большого фокусного пятна, мм | 1,8 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Максимальное значение количества электричества рентгеновского питающего устройства, мАс | 400 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Ширина аппарата в транспортном состоянии, см | 62 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Максимальная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | 4,7 | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Управление | Ручное | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Тип рентгеновской трубки | Двухфокусная | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Wi-Fi модуль для детектора | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Дистанционное управление экспозицией | Беспроводное | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Преодоление порогов | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Перемещение трубки во всех плоскостях | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Цифровой приемник рентгеновского изображения | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Подъемно-поворотный штатив | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта интегрированное в штатив | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Устройство для получения твердых копий медицинских изображений | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Отсеивающий растр | Нет | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Цифровой плоскопанельный детектор для рентгенодиагностики | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Средство измерения для контроля доз облучения пациентов с индикацией значения произведения дозы на площадь (дозиметр) РУ № РЗН 2014/1562 от 28.12.2020 г Наименование согласно Регистрационному удостоверению: Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО «НПП «Доза»), Россия Страна происхождения: Российская Федерация | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Программы органоавтоматики | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Поддержка формата DICOM | Да | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Рентгенозащитная одежда для медицинского персонала | Нет | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Индивидуальные средства защиты для пациентов | Нет | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Питание от аккумулятора | Нет | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Встроенная аккумуляторная батарея для автономной работы | Нет | Требование КТРУ 26.60.11.113-00000115 |
| Год выпуска | 2023 г. |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие (№ ФСР 2010/07385 от 01.10.2021 г.) |  |

Прочие условия:

Таблица 2

| № | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости. | 1. Гарантия на Оборудование 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, равен сроку гарантии, установленному производителем. Поставщик в срок, согласованный сторонами, безвозмездно заменит некачественное Оборудование, в случае, если таковое было обнаружено Заказчиком в течение гарантийного срока. При наступлении гарантийного случая расходы, связанные с ремонтом (в т.ч. транспортные) несет поставщик. 2. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами, а также функционированием при штатном использовании поставленного оборудования. 3. Оборудование при поставке сопровождается документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). 4. Поставщик гарантирует: 4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования. 4.2. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям договора. 5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. |
| 2 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности | Предлагаемое оборудование зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами, а также функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. Качество оборудования соответствует государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования сопровождается документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон). |
| 3 | Требование к упаковке, отгрузке Оборудования | Оборудование поставляется в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах и соответствующей требованиям ГОСТа Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Маркировка оборудования и тары (упаковки) оборудования, в том числе транспортной, содержит информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Доставка Оборудования осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем. Поставщик производит сборку, установку (монтаж), настройку, регулировку, сдачу в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование. До начала выполнения работ по сборке, установке (монтажу), настройке, регулировке Оборудования собственными силами Поставщик предоставит Заказчику: - надлежаще заверенную копию лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Виды выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники (в части технического обслуживания): монтаж и наладка, контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт медицинской техники. - надлежаще заверенную копию лицензии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности) с указанием вида работ (услуг), выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности - техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих). - надлежаще заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие условиям работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими). Соисполнители, привлекаемые к выполнению работ, имеют вышеуказанные действующие лицензии. Копии вышеуказанных документов Соисполнителей, привлекаемых к выполнению таких работ, предоставляются также до начала выполнения соответствующих работ. Срок поставки, сборка, установка (монтаж), настройка, регулировка, сдача в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование: с момента заключения договора до 10.12.2023 г. |