Позиция 1 ТЗ

Данная позиция является «закрывающей» лот!

•	по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя. Эта позиция опубликована в лоте вместе с товарами, которые производят два и более производителя. Указанные действия Заказчика содержат нарушения согласно требованиям 44-ФЗ и влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме.

В связи с чем, просим исключить данную позицию из лота и закупать её отдельно. В противном случае, Заказчику придётся доказывать, что у указанной позиции имеется аналог (его нет).

Позиция 2 и 3  ТЗ

Заказчику необходим  Журнал регистрации и контроля работы стерилизатора плазменного (пероксидного), примите ли к поставке Журнал контроля работы стерилизаторов (ф.257/у)?

Позиция 8 ТЗ

«Лоток для стерилизации» - Позиция по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя, отсутствующий в свободной продаже. Товар распространяется только производителем и его дилерами, что создает возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. Указанные действия Заказчика влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса об административные правонарушения Российской Федерации.

Во избежание нарушений законодательства заказчику следует добавить к размерам, указанным вами в позициях словосочетание «не менее» или увеличить допуски.

Просим Заказчика рассмотреть вопрос по требованиям к размерам лотка и установить требование со словосочетанием «не менее» 240мм*130мм*25мм.

Такой подход обеспечит допуск размерных рядов лотков от различных производителей и полностью обеспечит потребность Заказчика