Позиция 7

«Лоток для стерилизации 180х136х20мм. предельное отклонение размера 5 мм» - Позиция по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя, отсутствующий в свободной продаже, а допуски по размеру не позволяют предложить товар иного производителя. Обращаем ваше внимание, что в ТЗ Вами установлены размеры с допуском ±5мм. Такой допуск - фикция.

Товар распространяется только производителем и его дилерами, что создает возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. Указанные действия Заказчика влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса об административные правонарушения Российской Федерации.

Просим Заказчика рассмотреть вопрос по требованиям к размерам лотка и установить требование по размеру пакета до +/-70 мм. Такой подход обеспечит допуск размерных рядов лотков от различных производителей и полностью обеспечит потребность Заказчика.

Позиция 6

В позиции 6 ТЗ для Вами описана упаковка для стерилизации с размерами, который изготовляется единственным производителем, а допуски по размеру не позволяют предложить товар иного производителя.

К примеру, на рынке существуют аналоги запрашиваемого Вами рулона по позициям 6, но существующий допуск не позволяет предложить эквивалент. К примеру:

| № | В ТЗ | Аналог |
| --- | --- | --- |
| 6 | ширина не менее 270 мм и не более 280 мм, длина не более 70м. | 250ммх70м или 300ммх70м |

Разница в размере небольшая, однако существующий допуск не позволяет предложить эквивалент.

Исходя из положений Закона о контрактной системе следует, что Заказчик при формировании технической части документации об аукционе в электронной форме должен руководствоваться объективными потребностями и при этом соблюдать условия, о недопущении ограничения количества участников закупки.

Однако сформированные Заказчиком требования к качественным характеристикам поставляемого товара, являющегося предметом открытого аукциона, нарушают положения законодательства РФ, поскольку приводят к ограничению количества потенциальных участников закупки и нарушают права и законные интересы Заявителя в сфере предпринимательской и экономической деятельности.

Просим увеличить допуск по размеру упаковки.

Позиция 1

Просим разъяснить возможна ли поставка журналов в утвержденной форме 257/у?