**ПРОГРАММА**

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических норм в

**ОГАУЗ « ИГКБ №8»**

1. **Перечень санитарных правил, методов и методик контроля факторов**
2. Федеральный закон от 08.11.2013г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3. Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294 -ФЗ. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
4. Федеральный закон от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 22.08.04)
6. Федеральный закон от 27.12. 2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
7. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
8. Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
9. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 24.02.1995г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ».
11. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
12. Постановление Правительства РФ от 25.02.2004г. №107 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения».
13. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи от 06.11.2011г.
14. СанПиН СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг**»**
15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
16. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
17. СанПиН 3.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
18. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
19. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
20. СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».
21. СанПиН 2.3.2.1324-03 от 25.06.2003г. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
22. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01.
23. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»
24. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».
25. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
26. Приказ №125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», с дополнениями от 2016,2017,2019 года.
27. Приказ МЗ № 408 от 12.07.89г «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»
28. Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98г «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулёзом».
29. Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.78г «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией».
30. Приказ МЗ № 254 от 03.09.91 г. «О развитии дезинфекционного дела в стране».
31. Приказ № 654 от 13.12.89 «О совершенствовании системы учёта отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний».
32. Приказ МЗ РФ № 344 от 10.11.2002 года «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей».
33. Приказ № 170 от 16.08.94г «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».
34. Приказ № 606 от 19.12.2003 года «Об утверждении инструкции по профилактике ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку».
35. Приказ МЗ РФ от 09.12.99 № 438 «Об организации деятельности дневных стационаров».
36. Приказ МЗ РФ от 29.04.97 № 126 «Об организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях и на предприятиях системы МЗ РФ»
37. Приказ МЗ РФ от 23.10.2000 № 379 «Об ограничении облучения персонала и пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».
38. Приказ МЗ РФ № 298 от 31.07.00 «Об утверждении положения о единой государственной системе контроля индивидуальных доз облучения граждан».
39. Приказ МЗ РФ от 05.08.2003 №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»
40. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
41. МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи».
42. МУ № 287-113 от 30.12.98г. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. изделий медицинского назначения».
43. МУ 3.5.1937-04«Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».
44. МУ № 28-6/34 от 02.09.87 «Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями».
45. МУ №15/6-5 28.02.91г. «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов».
46. МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях».
47. МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах»
48. МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта».
49. МУ 3.1.2313-08 от 15.01.2008г «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».
50. МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер».
51. МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, КВГЛ, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения РФ и международного сообщения».
52. Методические рекомендации «Эпидемиологический надзор за госпитальными гнойно-септическими инфекциями в стационарах хирургического профиля» от 11.11.86.
53. Методические рекомендации МР 4545-87 от 31.12.87 по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности.
54. Методическое письмо «Обработка рук медицинского персонала при выполнении лечебно-диагностических манипуляций» МП 3.1.6.005-01.
55. Методические рекомендации по обеззараживанию кожных покровов. №117/7609 от 18.12.2003г. Утверждены Департаментом Госсанэпиднадзора МЗ РФ.
56. РТМ 42-2-4-80 Операционные блоки, правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии. Утвержден Приказом Минздрава СССР № 1348 от 30.12.80
57. СН 2.2.4/2.1.8.556-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»
58. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 г. № 80;
59. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.10.2013 г. № 68;
60. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.10.2013г. №67
61. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 г. № 882;
62. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011г №883;
63. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 г. № 881;
64. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 16.08.2011 г. № 769;
65. Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г № 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры».

**2.Перечень должностных лиц, осуществляющих производственный контроль**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность контролирующего лица | Периодичность контроля |
| 1 | Зам. по леч. работе | постоянно |
| 2 | Зам. по АХЧ | постоянно |
| 3 | Главная медсестра | постоянно |
| 4 | Главный инженер | постоянно |
| 5 | Зав. физиоотделением | постоянно |
| 6 | Заведующий эндоскопическим отделением | постоянно |
| 7 | Заведующий рентгенологическим отделением | постоянно |
| 8 | Инженер по ОТ и ТБ | постоянно |
| 9 | Врач-эпидемиолог | постоянно |

**3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, представляющих потенциальную опасность для человека, в отношении которых необходима организации лабораторных исследований**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование исследований, испытаний** | **Периодичность**  **исследования** | **Объем в год** | **Договор на проведение исследований** |
| 1) Замеры освещенности рабочих мест | При вводе в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции. В функционирующих учреждениях один раз в год, избирательно, определённое количество рабочих мест | 30 точек | ООО «Армот» |
| 2) Замеры параметров микроклимата | В функционирующих учреждениях 2 раза в год (в теплый и холодный периоды года), при аттестации рабочих мест | 30 точек | ООО «Армот» |
| 3) Замеры электромагнитных полей от установок и эксплуатируемой аппаратуры в отделениях восстановительного лечения на рабочих местах | В функционирующих учреждениях один раз в год, избирательно, определённое количество рабочих мест. | 12 точек | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 4) Замеры ионизирующего излучения, гамма-фона в помещениях, на рабочих местах | При вводе в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта 1 раз в 5 лет | 2 объекта | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 5) Вода из разводящей сети коммунального водопровода | При вводе в эксплуатацию нового объекта, после проведённого ремонта сетей водопровода и устранения аварийных ситуаций | 1 проба | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 6) Контроль загрязненности химическими веществами воздушной среды, работой вентиляционных систем и кратности воздухообмена | В операционных, послеоперационных, родовых, ПИТ, лабораториях, отделениях стоматологии – 1 раз в 3 месяца;  В рентгенологических кабинетах – 1 раз в 6 месяцев. В остальных помещениях – 1 раз в год | 30 точек | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 7) Профилактический осмотр и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 раза в год по утверждённому администрацией графику | 4 точки | ООО «Вост Сибгарант» |
| 8) Обсемененность различных объектов окружающей среды | 1 раз в месяц | 1 500 - смывы | ООО «Дезирс» |
| 9) Контроль стерильности инструментов, перевязочного материала, операционного белья, рук хирургов, кожи операционного поля. | 1 раз в неделю | 300 проб | ООО «Дезирс» |
| 10) Обследование медицинского персонала на носительство патогенного стафилококка из носа и зева | по эпидемическим показаниям | По показаниям | Бак. лаборатория МСЧ ИАПО |
| 11) Исследование воздушной среды (операционные, реанимация, перевязочные,) | 1 раз в месяц | 160 проб | ООО «Дезирс» |
| 12) Контроль качества дезинфекции эндоскопов, инструментов к ним | 1 раз в квартал | 20 проб | ООО «Дезирс» |
| 13) Контроль стерильности эндоскопов и инструментов к ним | 1 раз в месяц | 20 проб | ООО «Дезирс» |
| 14) Контроль содержания АДВ в растворах дезинфицирующих средств | 1 раз в месяц | 250 проб | ООО «Дезирс» |
| 15) Бактериологический контроль качества обработки белья | 2 раза в год | 10 проб | Бак. лаборатория МСЧ ИАПО |
| 16) Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов с использованием химических индикаторов бактериологических тестов | Ежеквартально | 140  тестов | ООО «Дезирс» |
| 17) контроль содержания озона, паров ртути, спиртов, формальдегида в воздухе рабочих помещений | 1 раз в год | 20 точек | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 18) Определение концентрации вредных веществ в воздухе операционный блок (закись азота) | 1 раз в год | 2 точки | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 19) Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А» | 1 раз в квартал | 13 дозиметров | Рентгенцентр |
| 20) Контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территориях, смежных с процедурной рентгенологичекого кабинета | 1 раз в 3 год | 18 точек | Рентгенцентр |
| 21) Контроль технического состояния и защитной эффективности передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты | Не реже 1 раза в 2 года | 3 набора, 15 индивидуальных | Рентгенцентр |
| 22) Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования | Ежемесячно | 3 объекта | Рентгенцентр |
| 23) контроль эффективности вентиляции в рентгендиагностическом кабинете | Ежегодно | 2 объекта | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 24) Регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов | Каждое диагностическое рентгенологическое исследование | 11200 исследований | ОГАУЗ «ИГКБ № 8» |
| 25) Микробиологический контроль готовой продукции, обсемененность объектов окружающей среды на пищеблоках | Ежегодно | 2 объекта | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |
| 26) Контроль проведения дератизационных работ и дезинсекции | Ежемесячно | 2 объекта | ООО «Дезмастер» |
| 27) Контроль работы дезинфекционных камер, с использование химических индикаторов бактериологических тестов | Ежеквартально | 2 объекта | ОАО «Дезирс» |
| 28) Исследование воды на наличие легионелл | 2 раза в год | 1 точка | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии |

**4. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологий ее производства критериев безопасности производственной окружающей среды и разработка методов контроля.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **примечание** |
| **1** | Проведение текущего капитального ремонта производственных помещений | Зам.гл.врача по АХЧ | Согласно плану |
| **2** | Проведение ревизии, ремонта системы приточно-вытяжной вентиляции | Зам.гл.врача по АХЧ  Специалист по ОТ | Согласно плану |
| **3** | Проведение контроля содержания вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны | Специалист по ОТ | По договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| **4** | Проведение специальной оценки условий труда | Специалист по ОТ | По договору |
| **5** | Своевременная изоляция пациентов с проявлениями инфекционных заболеваний | Зав. отделениями | По эпидемическим показаниям |
| **6** | Госпитализация пациентов по показаниям с учетом профиля отделения | Зав. отделениями  Лечащий врач | В течение года |
| **7** | Своевременный перевод, госпитализация в инфекционную больницу | Зам по лечебной работе | В течение года |
| **8** | Контроль проведения заключительной дезинфекции после вывода больного из очага. | Заведующая отделением | По договору с ОАО «Дезирс» |
| **9** | Контроль проведения камерной дезинфекции постельных комплектов | Ст. м/с, кастелянша | В течение года |
| **10** | Контроль качества стирки и дезинфекции белья, согласно МУ «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» | Зам.гл.врача по АХЧ  Кастелянша | По договору с ООО «Блеск» |
| **11** | Контроль сбора, временного хранения и транспортирования отходов с учетом класса опасности | Зам.гл.врача по АХЧ | По договору с ООО «ФУО»  ИП «Митюгин»  ООО «Коммунальный транспорт» |
| **12** | Контроль санитарного состояния прилегающей территории, своевременным вывозом твердых коммунальных отходов | Зам.гл.врача по АХЧ | По договору с ООО «Коммунальный транспорт» |
| **13** | Контроль проведения дезинфекционных мероприятий:  - дезинсекцией;  - дератизацией;  - борьбой с мухами | Зав.хозяйством | ООО «Дезмастер» |
| **14** | Осуществление контроля качества проведения текущих, генеральных, уборок, текущей дезинфекции. | Главная м/с  Старшая медсестра отделения | Согласно графику |
| **15** | Контроль наличия сертификатов и сан – эпид заключений на поставляемые лекарственные препараты, дезинфектанты, ИМН | Провизор, главная м/с | В течение года |
| **16** | Контроль соблюдения санитарно – гигиенического и противоэпидемического режимов | Главная м/с  Зав. отделениями | Согласно графику |
| **17** | Осуществление контроля за санитарно – гигиеническим режимом, оформление документации на пищеблоках, в раздаточных. | Зав.пищеблоком | В течение года |
| **18** | Контроль наличия сертификатов на поставляемые продукты питания | Зав.пищеблоком | В течение года |
| **20** | Осуществлять контроль за вводом в эксплуатацию и дальнейшей работой бактерицидных установок, согласно Р «Использование УФ бактерицидного облучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» | Инженер по эксплуатации оборудования | Согласно графику |
| **22** | Осуществлять контроль проведения периодической поверки средств измерений | Инженер по эксплуатации оборудования | По договору с ФБУ «Иркутский ЦСМ» |
| **23** | Осуществлять производственный контроль технического состояния медицинского оборудования | Инженер по эксплуатации оборудования | В течение года |
| **24** | Проведение анализа ИСМП , послеоперационных, постабортных осложнений | Врач-эпидемиолог | ежеквартально |
| **25** | Приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала (перчатки, очки, экраны) | Администрация | В течение года |
| **26** | Контроль соблюдения противоэпидемиологического режима, правил безопасности при работе с кровью и другим биологическим материалом. | Главная м/с | В течение года |
| **27** | Осуществлять визуальный и лабораторный контроль выполнения требований ОСТ 42 – 21 – 85 «Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения» | Главная м/с  Ст.м/с  Ответственные по отделениям | В течение года |

**5.Перечень возможных аварийных ситуаций, нарушений технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов власти и Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование аварийной ситуации | Перечень оповещаемых лиц и организаций | Срок оповещения | Ответственный за оповещение |
| 1 | Возгорание (пожар) | Управление по делам ГО и ЧС | Немедленно | Персонал учреждения |
| 2 | Отключение водоснабжения | Муниципальная аварийная служба | Немедленно | Персонал учреждения |
| 3 | Отключение тепла в зимний период | Муниципальная аварийная служба | Немедленно | Персонал учреждения |
| 4 | Землетрясение | Управление по делам ГО и ЧС | Немедленно | Персонал учреждения |
| 5 | Отключение электроэнергии | Муниципальная аварийная служба | Немедленно | Персонал учреждения |
| 6 | Прорыв внутренних трубопрово-дов теплоснабжения, батарей, водоснабжения, засорение канализации | Муниципальная аварийная служба | Немедленно | Персонал учреждения |
| 7 | Выход из строя холодильного оборудования | Муниципальная аварийная служба | Немедленно | Персонал учреждения |

**6. Профилактические мероприятия.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Медицинский осмотр работников | 1 раз в год | Заведующая I терапевтическим отделением |
| 2 | Приобретение спец. одежды и других средств индивидуальной защиты | Согласно установленным норам | Заведующая хозяйством |
| 3 | Укомплектование медицинских аптечек | По мере расходования, сроки годности | Старшие медицинские сестры учреждений |
| 4 | Приобретение средств личной гигиены (мыло, полотенце) | По мере необходимости | Заведующая хозяйством |

**Перечень учетно-отчетных форм**

1.Журнал учета мероприятий по контролю

2. Журнал регистрации вводного инструктажа

3. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

4. Журнал контроля качества предстерилизационной очистки

5.Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

6. Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки

7. Журнал регистрации генеральных уборок

8. Журнал учета инфекционных заболеваний

9. Журнал учета аварийных ситуаций, связанных с разбрызгиванием крови и её компонентов

10. Журнал приёма и выдачи шприцов, инструментария, материалов

11. Журнал учета медицинских отходов класса Б и В в структурном подразделении

12. Журнал регистрации аварийных (экстремальных ) ситуаций.