Утверждаю

Заказчик

ОГБУЗ «ИГКБ №3»

Наименование заказчика

А.И. Кузнецов /___________

Фамилия, инициалы      подпись

руководителя

«__» ____________ 2023 г.

М.П.

Часть 2. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий в ОГБУЗ «ИГКБ № 3»

Таблица №1

| № п/п | Наименование услуги | Количество (объем) услуг | Периодичность оказания услуг | Период оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 212 | 2 раза в год (летний и зимний периоды) | 2,4 квартал 2023г. |
| 2 | Измерение искусственной освещенности | 116 | 1 раз в год | 2 квартал 2023г |
| 3 | Измерение уровня шума, ультразвука, инфразвука | 9 | 1 раз в год | 2 квартал 2023г |
| 4 | Измерение ЭМИ промышленной частоты (50Гц) постоянного магнитного поля | 17 | 1 раз в год | 2 квартал 2023г |

Проведение инструментальных замеров фактических уровней производственных факторов, проведение анализа полученных результатов, оформление протоколов замеров и заключений на бумажном носителе.

1.Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями и с соблюдением норм, установленных правовыми и нормативными документами:

1.1. Трудовой Кодекс Российской Федерации;

1.2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

1.3. СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

1.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Организация должна:

2.1. Иметь учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию и постановку на учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2.В уставе организации должен содержаться вид деятельности (инструментальные замеры измерения опасных и вредных производственных факторов в т.ч. при проведении производственного контроля) предусмотренный Перечнем услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация.

2.3. Быть аккредитована в качестве организации, оказывающей услуги в области охраны труда (инструментальные замеры измерения опасных и вредных производственных факторов в т.ч. при проведении производственного контроля) и внесена в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

2.4. Обладать лабораторией по исследованию химических, и физических факторов. Лаборатория организации должна быть аккредитована в системе ГОСТ Р.

Лаборатория исследования химического и физических факторов организации должна быть укомплектована оборудованием и методиками измерений, предназначенными для обработки результатов измерений.

Помещения лаборатории исследования химических, физических факторов организации должны соответствовать требованиям, устанавливаемым к лабораториям исследования химического, физических факторов, находиться в собственности.

Персонал лаборатории исследования химического, физических факторов, организации должен иметь специальную подготовку

Наличие в собственности средств измерений химических, физических факторов.

3. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений.

Услуги по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ОГБУЗ «ИГКБ № 3» проводятся по адресу г. Иркутск:

- ул. Тимирязева, 31А (приемное отделение, операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации, травматологические отделения № 1, № 2, рентгеновское отделение, кабинет неотложной травматологии и ортопедии № 1);

- ул. Тимирязева, 33 (Пищеблок);

- ул. Тимирязева, 35 (поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, стоматологическое отделение № 1, рентгеновское отделение, ожоговый центр);

- ул. Чехова, 25 (противошоковая операционная, кабинет УЗИ, отделение функциональной диагностики, нейрохирургическое отделение, кардиологическое отделение, неврологическое отделение, физиотерапевтическое отделение);

- ул. Джамбула, 2 (кабинет неотложной травматологии и ортопедии № 3);

-  ул. Ленина, 38 (поликлиника);

- ул. Красного Восстания, 5 (стоматологическое отделение № 2).

4. Порядок оплаты.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту получения услуги, за счет средств бюджетного учреждения на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Исполнителем Акта фактически выполненных услуг, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству оказанных Услуг.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.