Приложение № 3

ОГАУЗ ИГКБ № 8 г. Иркутск, ул. Ярославского 300                                                               Федеральное агентство по техническому регулированию и                           метрологии

ФГУ «Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

«УТВЕРЖДАЮ»                            «____»_____________________2023 г.

Ф.И.О. тел.контактного лица ВОЛКОВА Т.Г. т. 44-87-60                                                         Нач. отдела поверки СИ            _______________________

(подпись)                     М.П.

ГРАФИК

Поверки средств измерений на 2023г.

Вид измерений механический

| № | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики |  | Периодичность проверки (месяцы) | Дата последней проверки | Место проведения проверки | Срок проведения проверки | Сфера ГМК | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности погрешности | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс для многосуточного мониторирования АД "КАРДИОТЕХНИКА-07 - 3/12" АД |  |  | 12 з/н 1862 функ | 07.09.2022 |  | 06.09.2023 | здравоохр | 1 |
| 2 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ "КАРДИОТЕХНИКА-07 - 3/12" ЭКГ |  |  | 12 з/н 5478 функ | 24.08.2022 |  | 23.08.2023 | здравоохр. | 1 |
| 3 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150/200-50/100-Д2-А |  |  | 12 | 16.09.2022 | ДА "Методика поверки весов" | 15.09.2023 | здравоохр. | 35 |
| 4 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А |  |  | 12 | 25.10.2022 | ДА "Методика поверки весов" | 24.10.2023 | здравоохр. | 7 |
| 5 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд -01-"Малыш"-15-С-5-Рм-А |  |  | 12 | 09.11.2022 | ДА "Методика поверки весов" | 08.11.2023 | здравоохр. | 35 |
| 6 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд -01-"Малыш"-15-С-5-Рэ-А |  |  | 12 | 01.06.2022 | ДА "Методика поверки весов" | 01.06.2023 | здравоохр. | 7 |
| 7 | Ростомер металлический с подвижным подпружинным фиксатором РМ-1 "Диакомс" |  |  | 12 | 25.10.2022 | "Ростомер медицинский Рм-"Диакомс" | 24.10.2023 | здравоохр. | 35 |
| 8 | Автоматический авторефрактокератометр URK - 800 |  |  | 12 F8VEDIK | 23.08.2022 | ФБУ"Ростест Москва" | 22.08.2023 | здравоохр. | 1 |
| 9 | Диоптриметр HLM-1 | ???? |  | 1LM00022G0026 1LM00022G0036 |  |  | 22.10.2023 | здравоохр. | 2 |

Главный врач ОГАУЗ ИГКБ № 8_____________Ж.В.Есева   «____»______________2023г.