| Катетер стент урологический КСУ № 6 силиконовый рентгеноконтрастный в комплекте с направителем и трубкой-толкателем с открытым и закрытым концами (стерильный) | Катетер стент урологический КСУ № 6 L=280мм силиконовый рентгеноконтрастный в комплекте с направителем и трубкой-толкателем с открытым и закрытым концами (стерильный). Катетеры урологические КСУ для лечения больных посредством адекватного пассажа мочи из почки в мочевой пузырь, выполнен из рентгеноконтрастной силиконовой резины, Имеет боковые отверстия и концевые фиксаторы в виде завитков с двумя открытыми концами и с одним закрытым концом. Катетер снабжен трубкой-толкателем из рентгеноконтрастного полиуретана и направителем, выполненным из нержавеющей стали в виде спиральной пружины с осевым стержнем, перемещение которого позволяет регулировать гибкость рабочего наконечника. Размер катетера: № 6; длина 280мм. Поставка в стерильной упаковке. |
| --- | --- |