| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8» г. Иркутск, 664048, ул. Ярославского, 300 тел. 44-31-30, 44-75-18 от ________________ № ______ |  |
| --- | --- |

Запрос на предоставление ценовой информации

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (Заказчик) в целях получения ценовой информации в отношении закупаемого товара (работы, услуги) для определения начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) просит предоставить ценовую информацию для организации закупки на проведение метрологической поверки медицинской техники и средств измерений(подробная информация о предмете закупки представлена в Приложении № 1 к настоящему письму).

При подготовке ценового предложения рекомендуется использовать Форму ответа о предоставлении ценовой информации (Приложение № 2 к настоящему письму).

Сроки предоставления ценовой информации: до 09.12.2022г.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию о предмете закупки (представлена в Приложении № 1 к настоящему письму), в том числе следующую информацию:

- подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги;

- перечень функциональных, технических, качественных, а также эксплуатационных характеристик (перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги);

- основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку (сроку, месту) поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества;

- порядок формирования НМЦД (максимального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги), содержащий перечень всех учтенных при формировании затрат.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложения: 1. Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора;

2. Форма ответа о предоставлении ценовой информации.

Главный врач 					_________________			Ж.В. Есева

подпись

Приложение № 1

К Запросу на предоставление ценовой информации

Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора

Техническое задание

| № п/п | Наименование поставляемого товара, работ, услуг | Технические характеристики товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по поверке медицинской техники и средств измерений | Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний СИ. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению и выдача «Свидетельства о поверке» установленной формы. Перечень оборудования указан в Таблице 1. | Усл.ед. | 1 |

Таблица 1

| № | Наименование, тип, заводское обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника ул. Баумана, 214А |  |
| 1.1 | Авторефрактометр | 3 |
| 1.2 | Пульсоксиметр напалечный "Armed" YX 300 | 79 |
| 1.3 | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-02ПРА | 42 |
| 1.4 | Линейка скиаскопическая ЛСК-1 №39565-08в | 2 |
| 1.5 | Термометр мед электронный инфракрасный | 32 |
| 1.6 | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 52 |
| 1.7 | Динамометр кистевой | 14 |
| 1.8 | Пульсоксиметр напалечный | 30 |
| 1.9 | Весы медицинские ВЭМ 150 МАССА–к | 1 |
| 2,0 | Тонометр автоматческий ОМРОН | 11 |
| 2.1 | Термометр мед электронный инфракрасный ТЕРМО-01 | 1 |
| 2,2 | Набор пробных очковых линз | 2 |
| 2 | Функциональная диагностика |  |
| 2.1 | Э/энцефалограф «Энцефалан 131» | 1 |
| 2.2 | Э/энцефалограф Нейрон-спектр-2 -нейрософт | 1 |
| 2.3 | 3-х канальные Э/кардиограф Shiller АТ – 1 | 8 |
| 2.4 | BTL-08SDECG 1/3кан. ECG-1003 BTL-08 FD | 5 |
| 2.5 | BTL-08 MTPlus 6/12кан. | 6 |
| 2.6 | Э/кардиограф Shiller АТ – 2plus 6-12 кан. | 2 |
| 2.7 | 12-кан. э/к Shiller АТ –104 с принад. (установка ВЭМ) | 1 |
| 2.8 | Э/кардиограф 12-кан.ЭК12Т-01-«Р-Д» | 2 |
| 2.9 | Комплекс Миокард-Холтер-2 (2шт) | 10 |
| 2.10 | Э/Кардиограф-1Т Аксион | 3 |
| 2.11 | Холтер ЭКГ Кардиотехника 04-8 | 6 |
| 2.12 | Холтер АД BPLab | 16 |
| 2.13 | Холтер АД/ДМС МДП-НС-02с | 3 |
| 2.14 | Спирограф СМП-21/01-«Р-Д» | 3 |
| 2.15 | Спирограф Shiller | 1 |
| 2.16 | Весы SEGA электронные с ростомером 220, 200кг. | 1 |
| 3 | Женская консультация, ул. А. Образцова, 27Ш |  |
| 3.1 | Весы SEGA769 электронные с ростомером 220,200кг. | 7 |
| 3.2 | Весы SEGA780 электронные с ростомером 220,200кг. | 2 |
| 3.3 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100 | 2 |
| 3.4 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 1 |
| 4 | Детская поликлиника, ул. Баумана, 206, ул. А. Образцова, 27Ч |  |
| 4.1 | Термометр мед.электрон.инфракрасный (ДШО) Sensitec NF-3101 | 32 |
| 4.2 | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-5000 | 37 |
| 4.3 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 38 |
| 4.4 | Динамометр СТАНОВОЙ | 1 |
| 4.5 | Секундомер | 1 |
| 4.6 | Линейка скиаскопическая ЛС-1 | 4 |
| 4.7 | Весы электронные ВМЭН-200, напольные | 7 |
| 4.8 | Ростомер РДМ-01 | 31 |
| 4.9 | Ростомер KaWe1890 | 1 |
| 4.10 | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором | 4 |
| 4.11 | Весы мед.Seca-700 мех.с ростомер | 11 |
| 4.12 | Весы мед «Саша» электрон | 29 |
| 4.13 | ПульсоксиметрнапалечныйDixionN100B | 1 |
| 4.14 | Билитест АГФ - 02 | 3 |
| 4.15 | Рефрактометр автоматический Speedy-i | 1 |
| 4.16 | Автоматический линзметрHLM-7000 | 1 |
| 4.17 | Индикатор внутриглазного давления портативный | 1 |
| 4.18 | Авторефрактометр НRK-7000Баумана | 1 |
| 4.19 | АвторефрактометрGR 2100 Баумана | 1 |
| 4.20 | Набор пробных очковых линз НС | 2 |
| 4.21 | Динамометр ручной 25 | 1 |
| 4.22 | Динамометр ручной 50 | 2 |
| 5 | Стационар, ул. Ярославского, 300 |  |
| 5.1 | Весы электронные МП «здоровье» 300 ВДА 50\100р ХМ7 | 1 |
| 5.2 | Весы электронные ВМЭН 150 | 3 |
| 5.3 | Термометр мед.электрон.инфракрасный | 11 |
| 5.4 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 11 |
| 5.5 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON М2Basic | 1 |
| 5.6 | Пульсоксиметр напалечный MD300C C1C | 9 |
| 5.7 | Ростомеры медицинские МР исп МР-О1, МР-02, МР-03, МР-04,и МР-01/С | 1 |
| 5.8 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-20-50/100-ДЗ ( с питанием от сети и выносным пультом управления) | 1 |
| 5.9 | весы медицинские электроннные детские «Саша» | 1 |
| 5.10 | Пульсоксиметр напалечный РМ 60 | 1 |
| 5.11 | Тонометр электронный ВРА 100 с адапт. | 1 |
| 6 | Пищеблок, ул. Ярославского, 300 |  |
| 6.1 | Весы РН-6Ц13У (24919) 6кг | 6 |
| 6.2 | Весы РП-500 Ш13 (1338) 500кг | 1 |
| 6.3 | Весы электронные ВЭТ 150кг | 3 |
| 7 | Инженерная служба, ул. Ярославского, 300 |  |
| 7.1 | Монометр тех. ОКМ, ОБМВ-1000 | 5 |
| 7.2 | Манометр электроконтакт. | 3 |
| 7.3 | Тонометр мембран.МТ-3, ППМ-60, ММП-60, ИАДМ, МТ-10 мех. | 425 |
| 7.4 | Термометр технический | 10 |
| 7.5 | Манометр технический | 60 |
| 7.6 | Перчатки диэлектрические | 10 |
| 7.7 | Манометр кислородный | 10 |
| 8 | Лаборатория |  |
| 8.1 | Гематологический анализатор | 4 |
| 8.2 | Анализатор общего белка в моче фотометрический, портативный мочи АОБМФ-01 «НПП-ТМ» (п) | 2 |
| 8.3 | Анализатор рефлектометр NICOCARDReader (ст) | 1 |
| 8.4 | Анализатор электролитов | 2 |
| 8.5 | Анализатор газов и электролитов крови автоматический | 1 |
| 8.6 | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований | 3 |
| 8.7 | Анализатор иммунологический планшетный | 3 |
| 8.8 | Автоматический анализатор для клинической биохимии | 1 |
| 8.9 | Дозаторы пипеточные одноканальные | 5 |
| 8.10 | Дозаторы пипеточные многоканальные | 2 |
| 8.11 | Секундомеры | 2 |

Основные условия исполнения договора:

- Порядок поставки товара:

  - Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2023 года.

  - Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Баумана, 206, ул. Академика Образцова, 27, ул. Партизанская, 74Ж.

- Предполагаемые сроки проведения закупки: декабрь 2022 г.

- Порядок оплаты: Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании подписанного сторонами акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем счета за оказанные услуги. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Порядок формирования НМЦД: Цена договора включает трудозатраты, затраты на средства для оказания данных услуг, НДС (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим договором, то есть является конечной, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Главный врач 				_________________			Ж.В. Есева

Подпись

Приложение № 2

К Запросу на предоставление ценовой информации

Форма ответа о предоставлении ценовой информации

| На бланке организации (наименование, адрес, телефон, реквизиты) | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 44-31-30, 502-490 info@gkb8.ru |
| --- | --- |

РАСЧЕТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара, работ, услуг | Характеристика поставляемого товара, работ, услуг (функциональные, технические, качественных, а также эксплуатационные характеристики) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО Начальная (максимальная) цена договора, руб. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС (в случае если участник закупки является плательщиком НДС), руб. |  |  |  |  |  |

В ответ на поступивший запрос _______________________направляет ценовое предложение для организации закупки на проведение метрологической поверки медицинской техники и средств измерений.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки (в том числе, основные условия договора) на проведение метрологической поверки медицинской техники и средств измерений, указанные в Запросе.

Срок действия ценового предложения: _____________________

Руководитель				__________________________		(ФИО)

(М.П.)				Дата:

проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика