|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb8.ru](mailto:info@gkb8.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос от 01.04.2024г. № 45677 на разъяснение положений о проведении закупки на поставку холодильников фармацевтических путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 069-24 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Уважаемый заказчик!  На отечественном рынке представлена аналогичная продукция завода ОАО «КЗХ» Бирюса»: шкафы холодильные «Бирюса», имеющие регистрационное удостоверение, выданное «Росздравнадзором», и разрешенные к применению в медицинских учреждениях Российской Федерации.  Для обеспечения принципа состязательности, справедливости и эффективности в процедуре выбора контрагента, просим рассмотреть возможность участия в данном запросе котировок в электронной форме с фармацевтическими холодильниками производства ОАО «КЗХ «Бирюса», которые полностью соответствуют требуемому описанию, за исключением следующих параметров: | В техническом задании к Извещению Заказчик указал наличие дополнительных дверок в каждом отделении. Данные дверцы препятствуют перемешиванию внутреннего воздуха с теплым внешним воздухом при работе с открытой общей дверью холодильника, что позволяет сохранить необходимую температуру в отделениях холодильника. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, 8 950 080 1030