ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Наименование объекта закупки: Набор ангиографический

- Технические, функциональные характеристики объекта закупки:

| №п\п | Наименование товара согласно КТРУ | Код КТРУ | Товарный знак | Описание | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378 | товар приобретается к устройству для внутривенного введения Medrad Salient D, производства ''Имаксеон Пи Ти Уай Лтд'' (Imexeon Pty Ltd), Австралия | Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования. | 600 | ШТ |
| 2. | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378 | товар приобретается к устройству для внутривенного введения Medrad | Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования. | 600 | ШТ |

| Наименование характеристик товара | Конкретное значение либо текстовое описание значения характеристик товара | Единица изм. | Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара | Инструкция к заполнению |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
| 1 Набор ангиографический | Набор ZY6323* для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | *Каталожный номер расходного материала указан для идентификации товара производства компании-производителя инъекционной системы. Набор должен быть полностью совместим и разрешен применению в соответствии с руководством по эксплуатации устройства для внутривенного введения Medrad Salient D, находящимся на гарантийном обслуживании у производителя, поэтому необходимо использовать только расходные материалы, рекомендованные компанией- производителем инъекционной системы ''Имаксеон Пи Ти Уай Лтд'' (Imexeon Pty Ltd). |
| Состав | - шприц-колба, объемом 190 мл, - FluiDots® - индикаторы заполненности шприцов контрастом и физиологическим раствором. -миниспайк для наполнения шприца. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | характеристика обусловлена тем, что указанная комплектация набора установлена инструкциями к системам инъекционным MEDRAD Salient D |
| Упаковка | индивидуальная стерильная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | для сохранения стерильности МИ в процессе транспортировки и хранения на протяжении всего срока годности |
| 2 Набор ангиографический | Набор для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | *Каталожный номер расходного материала указан для идентификации товара производства компании-производителя инъекционной системы. Набор должен быть полностью совместим и разрешен применению в соответствии с руководством по эксплуатации устройства для внутривенного введения Medrad, находящимся на гарантийном обслуживании у производителя, поэтому необходимо использовать только расходные материалы, рекомендованные компанией- производителем инъекционной системы Medrad |
| Состав | - трубка соединительная с Т-образным соединителем – 1 шт. - трубка для сбора излишков контраста – 1 шт |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | характеристика обусловлена тем, что указанная комплектация набора установлена инструкциями к системам инъекционным MEDRAD |
| Упаковка | индивидуальная стерильная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | для сохранения стерильности МИ в процессе транспортировки и хранения на протяжении всего срока годности |

(в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 ''Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд''): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Примечание: Остаточный срок годности на момент поставки Товара Заказчику - не менее 12 месяцев.