|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Главный врач**  **ОГАУЗ «Иркутская городская**  **клиническая больница № 8»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ж.В. Есева/** |

**Извещение о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**на поставку кроватей больничных**

**№ 208-24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Способ осуществления закупки:** | Закупка в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | **Основание для проведения процедуры закупки:** | Глава 18.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», утвержденного Протоколом Наблюдательного совета от «27» апреля 2023 г. № 03-23. |
|  | **Наименование Заказчика:** | ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» |
|  | **Место нахождения Заказчика:** | 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
|  | **Почтовый адрес Заказчика:** | 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
|  | **Адрес электронной почты Заказчика:** | [info@gkb8.ru](mailto:info@gkb8.ru) |
|  | **Контактный телефон Заказчика:** | (3952) 50-05-33, (3952) 55-14-51 |
|  | **Предмет договора c указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки:** | **Предмет договора:** Поставка кроватей больничных.  **Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги:**  Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Извещение))*  **Описание предмета закупки:**  Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению*) |
|  | **Код по ОКПД2:** | 32.50.50.190 |
|  | **Номер позиции в плане закупок:** | 340 |
|  | **Источник финансирования:** | Средства территориального фонда ОМС |
|  | **Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | Поставка товара осуществляется силами Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | **Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** | г. Иркутск, ул. Ярославского 300. |
|  | **Сведения о НМЦД либо о формуле цены и максимальном значении цены договора, либо о цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен таких единиц и максимальном значении цены договора:** | **1301680 руб. (один миллион триста одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек)** |
|  | **Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД, максимального значения цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем):** | Российский рубль |
|  | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора:** | Требование не установлено |
|  | **Место предоставления Извещения:** | Извещение размещено в ЕИС [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на электронной площадке (далее – ЭП) «РТС-тендер» в сети «Интернет» www.rts-tender.ru |
|  | **Порядок предоставления Извещения:** | Извещение находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  **Порядок получения Извещения:**  В форме электронного документа. |
|  | **Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Извещения:** | Требование не установлено |
|  | **В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:** | Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | **Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:** | ЭП «РТС-тендер» по адресу в сети Интернет: www.rts-tender.ru |
|  | **Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги:** | **Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Приложении № 3 к Извещению.**  Цена договора включает в себя стоимость товара с учетом стоимости тары и упаковки, включая расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, страхованием, доставкой товара до места передачи Заказчику, подъемом на этаж, сборкой по месту установки, оплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС и товар не освобожден от налогообложения), сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора, то есть является конечной. |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:** | Оплата производится по факту получения Товара на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной, счет-фактуры (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
|  | **Условия заключения и исполнения, изменения договора:** | Договор заключается в электронной форме в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС, на официальном сайте или на ЭП протокола проведения закупки в электронном магазине.  Участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, если указанный участник отказался от заключения договора в редакции Заказчика или в сроки, определенные на ЭП в соответствии с регламентом оператора ЭП, не подписал договор, а также в случае непредоставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора  Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам закупки в электронном магазине допускаются в случае, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, утвержденного руководителем Заказчика, и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора (в случае установления такого условия в извещении об осуществлении закупки в электронном магазине). |
|  | **До подписания договора Заказчиком участник предоставляет копии документов:** | 1. Учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;  2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки. |
|  | **Отмена проведения закупки:** | Заказчик вправе отменить закупку в электронном магазине на любом этапе проведения такой закупки, в том числе на этапе заключения договора. |

**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки в электронном магазине,**

**участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**на поставку кроватей больничных**

**№ 208-24**

**Техническое задание**

**на поставку кроватей больничных**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная)\* цена за ед., руб.** |
| 1 | Кровать медицинская двухфункциональная | Указаны в Таблице 1 | шт | 2 | 83 040,00 |
| 2 | Кровать медицинская функциональная в комплекте с матрацем медицинским противопролежневым односекционным | Указаны в Таблице 2 | шт | 25 | 45 424,00 |

**\*-** Устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» для расчета приоритета товарам российского происхождения

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |
| **Кровать медицинская двухфункциональная** | |
| Грузоподъемность, кг | 170 |
| Привод | Механический |
| Тип | Пятисекционная |
| **Габаритные размеры кровати:** |  |
| Длина кровати по угловым бамперам должна быть, мм, не менее | 2160 |
| Ширина кровати по боковым ограждениям должна быть, мм, не менее | 1010 |
| Высота кровати от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее | 505 |
| Основание должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 80х40 |
| Вертикальные стойки ножек изделия должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 50х50 |
| Горизонтальная перекладина ножек изделия должна быть изготовлена из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 25х25 |
| **Размер ложа кровати:** |  |
| Длина ложа кровати должна быть, мм, не более | 1940 |
| Ширина ложа (тазовая секция) кровати должна быть, мм, не менее | 835 |
| Каждая секция ложа изделия должна представлять собой рамное основание с заполнением из ламелей | Соответствие |
| Рамное основание каждой секции должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 30х20 |
| Каждая секция ложа должна оборудоваться продольными ребрами жесткости для дополнительной прочности | Соответствие |
| Продольные ребра жесткости должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 30х20 |
| Количество продольных рёбер жесткости каждой секции должно быть, штук, не менее | 2 |
| Ламели каждой секции ложа должны быть изготовлены из стальной П-образной швеллерной профильной трубы с загнутыми к полу краями | Соответствие |
| Ширина ламелей должна быть, мм, не менее | 80 |
| Количество ламелей спинной секции должно быть, штук, не менее | 6 |
| Количество ламелей тазовой секции должно быть, штук, не менее | 2 |
| Количество ламелей бедренной секции должно быть, штук, не менее | 3 |
| Количество ламелей икроножной секции должно быть, штук, не менее | 4 |
| Спинная секция в центральной части должна обладать изломом, что должно обеспечивать комфортное расположение пациентов с высоким ростом, создавая изгиб в области шеи, предотвращая затекание мышц шейного отдела | Соответствие |
| Максимальный угол излома в центральной части спинной секции должен быть, °, не менее | 20 |
| Торцевые ограждения должны быть изготовлены из ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами | Соответствие |
| **Размер боковых ограждений в рабочем состоянии:** |  |
| Длина должна быть, мм, не менее | 1390 |
| Высота боковых ограждений над ложем изделия должна быть, мм, не менее | 310 |
| Боковые ограждения должны состоять из горизонтальных перекладин, вертикальных стоек и пластиковых соединительных элементов | Соответствие |
| Изделие должно устанавливаться на колесные опоры | Соответствие |
| Диаметр колесных опор должен быть, мм, не менее | 125 |
| Тормозная система колесных опор должна быть индивидуальной | Соответствие |
| Изделие должно оборудоваться полкой для размещения принадлежностей | Соответствие |
| Изделие должно оборудоваться штативом для инфузионных вливаний | Соответствие |
| Изделие должно оборудоваться штангой для подтягивания | Соответствие |

**Таблица 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |
| **Кровать медицинская функциональная в комплекте с матрацем медицинским противопролежневым односекционным** | |
| Тип | Односекционная |
| Привод | Механический |
| **Габаритные размеры изделия:** |  |
| Длина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее | 2115 |
| Ширина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее | 950 |
| Высота изделия от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее | 500 |
| **Размер ложа изделия:** |  |
| Длина должна быть, мм, не менее | 1910 |
| Ширина должна быть, мм, не менее | 900 |
| Ложе должно состоять из отдельных реечных ложементов, расположенных внутри замкнутого рамного основания изделия | Соответствие |
| Ламели ложа изделия должны быть изготовлены из стальной профильной швеллерной трубы в П-образной форме с загнутыми к полу краями | Соответствие |
| Стальные ламели должны обладают специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами | Соответствие |
| Ножки должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 40х40 |
| Поперечные перекладины передних и задних пар ножек должны быть изготовлены из стальной трубы сечением, мм, не менее | 40х40 |
| Торцевые ограждения должны быть изготовлены из ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами | Соответствие |
| Изделие должно оборудоваться штативом для инфузионных вливаний | Соответствие |
| Изделие должно комплектоваться матрацем | Соответствие |
| Толщина должна быть, мм, не менее | 80 |

**Приложение № 2**

**к Извещению о проведении закупки в электронном магазине,**

**участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**на поставку кроватей больничных**

**№ 208-24**

**ПРОЕКТ**

Договор № 208-24

**на поставку кроватей больничных**

**г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемый в дальнейшем **Поставщик,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны**,** в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании результатов определения поставщика путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Поставщик обязуется осуществить поставку кроватей больничных в количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1), Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прописью) рублей, включает в себя стоимость товара с учетом стоимости тары и упаковки, включая расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, страхованием, доставкой товара до места передачи Заказчику, подъемом на этаж, сборкой по месту установки, оплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС и товар не освобожден от налогообложения), сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора, то есть является конечной.

2.2. Оплата за Товар производится по факту получения Товара на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной, счет-фактуры (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора по соглашению Сторон.

2.4. В случае если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное настоящим Договором количество Товара не более чем на десять процентов, то при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

**3. КАЧЕСТВО ТОВАРА**

3.1. Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.

3.2. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.

3.3. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида.

3.4. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара.

3.5. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА**

4.1. Поставка товара осуществляется силами Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора по адресу г. Иркутск, ул. Ярославского 300.

4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат.

4.3. По решению Заказчика для приемки результатов Договора может создаваться приемочная комиссия.

4.4. При доставке Товара Заказчик производит приемку Товара по количеству.

4.5. Для проверки Товара на соответствие условиям договора Заказчик имеет право провести экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» договоров. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.6. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Товара производит приемку Товара по качеству, подписывает товарную накладную, счет-фактуру (УПД), на Товар или направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания товарной накладной, счет-фактуры (УПД), на Товар. При этом Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается количество товаров ненадлежащего качества, основные недостатки, обнаруженные при приемке, и срок их устранения (замена поставленных товаров товарами надлежащего качества). Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора. Допускается приемка результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.7. В случае недопоставки Товара Поставщик производит допоставку в течение 5-ти дней с момента его уведомления, а при наличии брака Поставщик за свой счет заменяет некачественный Товар в срок, установленный в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора.

4.8. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

**5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар согласно Спецификации (Приложение № 1), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации.

5.1.2. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить недостатки в порядке и сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора.

5.1.3. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения по своей вине Заказчиком сроков, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п. 2.2. настоящего Договора до момента полного исполнения обязательств.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных в пп. 5.1.1. - 5.1.3. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости некачественного или поврежденного товара.

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату штрафа и пени в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

6.6. Уплата штрафа и пени не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по договору. Поставщик также обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком принятых на себя обязательств.

**7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

7.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее *10 (десяти)* рабочих дней с начала их действия.

7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

10.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью

*- Спецификация (Приложение № 1).*

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**  **Адрес:** 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300  **Телефон** 55-14-51, 50-24-90  ИНН 3810009342  КПП 381001001  Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207)  Казначейский счет 03224643250000003400  Банковский счет 40102810145370000026  Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск  БИК 012520101  info@gkb8.ru  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева/**  **М.П.** | **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**  **М.П.** |

Приложение № 1

к договору № 208-24  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Производитель | Наименование страны происхождения | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (цена договора), руб.: | | | |  | | | |
|  | В том числе НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), руб.: | | | |  | | | |

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |
| **Кровать медицинская двухфункциональная** | |
| Грузоподъемность, кг |  |
| Привод |  |
| Тип |  |
| **Габаритные размеры кровати:** |  |
| Длина кровати по угловым бамперам должна быть, мм, не менее |  |
| Ширина кровати по боковым ограждениям должна быть, мм, не менее |  |
| Высота кровати от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее |  |
| Основание должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| Вертикальные стойки ножек изделия должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| Горизонтальная перекладина ножек изделия должна быть изготовлена из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| **Размер ложа кровати:** |  |
| Длина ложа кровати должна быть, мм, не более |  |
| Ширина ложа (тазовая секция) кровати должна быть, мм, не менее |  |
| Каждая секция ложа изделия должна представлять собой рамное основание с заполнением из ламелей |  |
| Рамное основание каждой секции должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| Каждая секция ложа должна оборудоваться продольными ребрами жесткости для дополнительной прочности |  |
| Продольные ребра жесткости должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| Количество продольных рёбер жесткости каждой секции должно быть, штук, не менее |  |
| Ламели каждой секции ложа должны быть изготовлены из стальной П-образной швеллерной профильной трубы с загнутыми к полу краями |  |
| Ширина ламелей должна быть, мм, не менее |  |
| Количество ламелей спинной секции должно быть, штук, не менее |  |
| Количество ламелей тазовой секции должно быть, штук, не менее |  |
| Количество ламелей бедренной секции должно быть, штук, не менее |  |
| Количество ламелей икроножной секции должно быть, штук, не менее |  |
| Спинная секция в центральной части должна обладать изломом, что должно обеспечивать комфортное расположение пациентов с высоким ростом, создавая изгиб в области шеи, предотвращая затекание мышц шейного отдела |  |
| Максимальный угол излома в центральной части спинной секции должен быть, °, не менее |  |
| Торцевые ограждения должны быть изготовлены из ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами |  |
| **Размер боковых ограждений в рабочем состоянии:** |  |
| Длина должна быть, мм, не менее |  |
| Высота боковых ограждений над ложем изделия должна быть, мм, не менее |  |
| Боковые ограждения должны состоять из горизонтальных перекладин, вертикальных стоек и пластиковых соединительных элементов |  |
| Изделие должно устанавливаться на колесные опоры |  |
| Диаметр колесных опор должен быть, мм, не менее |  |
| Тормозная система колесных опор должна быть индивидуальной |  |
| Изделие должно оборудоваться полкой для размещения принадлежностей |  |
| Изделие должно оборудоваться штативом для инфузионных вливаний |  |
| Изделие должно оборудоваться штангой для подтягивания |  |

**Таблица 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |
| **Кровать медицинская функциональная в комплекте с матрацем медицинским противопролежневым односекционным** | |
| Тип |  |
| Привод |  |
| **Габаритные размеры изделия:** |  |
| Длина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее |  |
| Ширина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее |  |
| Высота изделия от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее |  |
| **Размер ложа изделия:** |  |
| Длина должна быть, мм, не менее |  |
| Ширина должна быть, мм, не менее |  |
| Ложе должно состоять из отдельных реечных ложементов, расположенных внутри замкнутого рамного основания изделия |  |
| Ламели ложа изделия должны быть изготовлены из стальной профильной швеллерной трубы в П-образной форме с загнутыми к полу краями |  |
| Стальные ламели должны обладают специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами |  |
| Ножки должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| Поперечные перекладины передних и задних пар ножек должны быть изготовлены из стальной трубы сечением, мм, не менее |  |
| Торцевые ограждения должны быть изготовлены из ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами |  |
| Изделие должно оборудоваться штативом для инфузионных вливаний |  |
| Изделие должно комплектоваться матрацем |  |
| Толщина должна быть, мм, не менее |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  ОГАУЗ «ИГКБ № 8»  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева/  М.П. |  | Поставщик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. |