|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 43282 от 18.01.2024 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на оказание услуг по метрологической поверке медицинской техники и средств измерений путем запроса котировок в электронной форме № 006-24 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | 1) Из документации о закупке не ясно какой вид работ требуется для оборудования: гигрометр. Периодическая поверка или первичная? Также просим уточнить в каких помещениях используются гигрометры для измерения характеристик среды?  2) Из документации о закупке не ясно разрешено ли привлечение третьих лиц для выполнение данных работ по контракту.  3) В соответствии с описанием объекта закупки, заказчику требуется, среди прочего, поверка гигрометров. Вместе с тем, частью 3 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ установлено, что Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии. Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными государственными региональными центрами метрологии, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 N 250. В этот Перечень входят дозиметры и гигрометры. Просим ознакомиться с приложенным решением ФАС и внести изменения в документацию, а именно: допустить привлечение субподрядчиков, добавив в Документацию фразу: "Исполнитель имеет право привлекать соисполнителя (аккредитованную лабораторию) для оказания услуг в отношении средств измерений, не входящих в область аккредитации Исполнителя.", либо исключить из перечня гигрометры.  4) Для формирования цены предложения, а именно расчета транспортных расходов, просим пояснить сколько заявок (выездов метрологов к месту нахождения средств измерения) планируется? либо приложить график оказания услуг, либо указать сроки окончания действия поверки на оборудование.  Спасибо! | В Извещение о проведении закупки на оказание услуг по метрологической поверке медицинской техники и средств измерений путем запроса котировок в электронной форме № 006-24 будут внесены изменения (исключены гигрометры).  Согласно Разделу 31 Извещения о проведении закупок требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам не установлены.  График поверки:  Фераль:  Перчатки диэлектрические 5 шт  Клинико-диагностическая лаборатория  Март:  Пульсоксиметр 69 шт.  Тонометры электронные 28 шт.  Линейка скиаскопическая 3 шт  Динамометр 15 шт.  Диоптриметр 2 шт.  Авторефрактометр 4 шт.  Автоматический линзметр 1 шт.  Спирограф 4 шт.  Холтер 50 шт.  Э/энцефалограф 11 шт.  Электрокардиограф 21 шт.  Клинико-диагностическая лаборатория  Апрель:  Весы 80 шт  Термометр электронный 60 шт  Индикатор внутриглазного давления 52 шт  Май:  Тонометр мех. 424 шт  Июнь:  Пульсоксиметры 60 шт.  Набор пробных очковых линз 5 шт.  Сентябрь  Авторефрактометр 2 шт.  Июнь-июль:  Манометр технический 60 шт  Манометр кислородный 10 шт  Термометр технический 10 шт  Перчатки диэлектрические 5 шт  Август:  Монометр тех. Маногвакуумметр 5 шт.  Манометр электроконтактный 8 шт.  Октябрь  Пульсоксиметр 38 шт.  Весы 119 шт  Набор пробных очковых линз 4 шт.  Динамометр 3 шт.  Секундомер 1 шт  Билитест 3 шт  Ноябрь  Термометр электронный 27 шт.  Ростомер 40 шт |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Терских К.О., экономист, 55-14-51