**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**М.П**

**ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Информация** |
| 1.1 | **Наименование структурного подразделения** |  |
| 1.2 | **Ответственный исполнитель:****Фамилия, имя, отчество;****Номер контактного телефона** |  |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | **ОКПД2** | 71.12.40.129 |
| 1.5 | **Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)** | Оказание услуг по метрологической поверке медицинской техники и средств измерений |
| 1.6 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена договора включает трудозатраты, затраты на средства для оказания услуг, НДС (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость материалов и средств, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные договором, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, то есть является конечной. |
| 1.7 | **Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ** | С момента подписания договора по 31.12.2024 г. по заявкам заказчика согласно графика поверки оборудования |
| 1.8 | **Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)** | г. Иркутск: ул. Ярославского, 300; ул. Баумана, 214А; ул. Баумана, 214 а/1; ул. Академика Образцова, 27Ш; ул. Академика Образцова, 27Ч; ул. Партизанская, 74ж |
| 1.9 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | По заявкам заказчика согласно графика поверки оборудования |
| 2.0 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 350 189,85 руб. (два миллиона триста пятьдесят тысяч сто восемьдесят девять рублей восемьдесят пять копеек) |

**Техническое задание**

**на оказание услуг по метрологической поверке медицинской техники и средств измерений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Характеристика товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Оказание услуг метрологической поверке медицинской техники и средств измерений  | Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний медицинских изделий и средств измерений. Результатом поверки является подтверждение пригодности медицинских изделий и средств измерений к применению и выдача «Свидетельства о поверке» установленной формы.Перечень медицинских изделий и средств измерений указан в Таблице 1.  | Усл. ед. | 1 |

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, тип, заводское обозначение** | **Кол-во** |
|  | **Поликлиника ул. Баумана, 214А.** |  |
|  | АвторефрактометрHRK-7000 | 3 |
|  | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300CC1C | 13 |
|  | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 12 |
|  | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 301 | 58 |
|  | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-02ПРА | 33 |
|  | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-03ПРА | 13 |
|  | Линейка скиаскопическая ЛСК-1  | 2 |
|  |  Термометр мед электронный инфракрасный B.WELL WF-4000 | 24 |
|  | Термометр мед.электрон.инфракрасныйSensitec NF-3101 | 11 |
|  | Термометр мед.электрон.инфракрасный BerrcomJXB-178 | 3 |
|  | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 56 |
|  | Динамометр кистевой ДК-50 | 15 |
|  | Динамометр кистевой ДМЭР-120 | 1 |
|  | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300C22 | 30 |
|  |  ВЭМ 150 МАССА–к Весы напольные медицинские электронные  | 1 |
|  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматическийOMRONM2 Basic | 21 |
|  | Термометр медицинский электронный инфракрасный ТЕРМО-01-Бесконтактныйизмиритель температуры тела людей .  | 2 |
|  | Набор пробных очковых линзcоправой упращенный, НПУ-169.(147элемент) 266 линз  | 2 |
|  | **Функциональная диагностика** |  |
|  | Э/энцефалограф «Энцефалан 131» | 1 |
|  | Э/энцефалограф Нейрон-спектр-2 -нейрософт | 2 |
|  | 3-х канальные Э/кардиограф Shiller АТ – 1 | 8 |
|  | ЭлектрокардиографBTL-08SDECG 1/3кан. ECG-1003 BTL-08 FD | 5 |
|  | Электрокардиограф BTL-08 MTPlus 6/12кан. | 6 |
|  | Э/кардиограф Shiller АТ – 2plus 6-12 кан. | 2 |
|  | Электрокардиограф 12-кан. Shiller АТ –104 с принад. (установка ВЭМ) | 1 |
|  | Э/кардиограф 12-кан.ЭК12Т-01-«Р-Д» | 2 |
|  | Э/кардиограф 1/3-кан.ЭК3Т-01-«Р-Д»/1 | 2 |
|  | Э/Кардиограф-1Т Аксион | 4 |
|  | Холтер ЭКГ Кардиотехника 04-8 | 6 |
|  | Холтер АД BPLab | 16 |
|  | Холтер Комплекс Миокард-Холтер-2 | 20 |
|  | Холтер АД/ДМС МДП-НС-02с | 3 |
|  | Холтер АД Кардиотехника 07-АД-1 2022г | 1 |
|  | Холтер ЭКГ Кардиотехника 07-3/12 2022г | 1 |
|  | Спирограф СМП-21/01-«Р-Д» | 3 |
|  | Спирограф Shiller | 1 |
|  |  Весы SEGA электронные с ростомером 220, 200кг. | 1 |
|  | Гигрометры | 25 |
|  | **Женская консультация, ул. А. Образцова, 27Ш** |  |
|  | Весы SEGA769 электронные с ростомером 220,200кг. | 7 |
|  | Весы SEGA780 электронные с ростомером 220,200кг. | 2 |
|  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100 | 2 |
|  | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 1 |
|  | **Детская поликлиника, ул. Баумана, 214 а/1, ул. А. Образцова, 27Ч** |  |
|  | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-5000 | 32 |
|  | Пульсоксиметр напалечный "Armed" YX 300 | 30 |
|  | Динамометр СТАНОВОЙ ДС-200 | 1 |
|  | Секундомер мех. СОПпр-2а-3-000 | 1 |
|  | Весы электронные ВМЭН-200-50/100, напольные | 49 |
|  | Весы мед.Seca-700 мех.с ростомер  | 7 |
|  | Весы электронные настольные д/новорс ростомером ВЭНд -01-"Малыш" | 42 |
|  | Весы мед В1-15.3- «Саша» электрон | 15 |
|  | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором РМ-1 | 39 |
|  | Индикатор внутриглазного давления портативный игд-02"ПРА" | 1 |
|  | Билитест АГФ - 02 | 3 |
|  | Рефрактометр автоматический Speedy-i | 1 |
|  | Авторефрактометр GR 2100 | 1 |
|  | Автоматический авторефрактокератометр URK- 800 | 1 |
|  | ДиоптриметрHLM-1  | 2 |
|  | Автоматический линзметр HLM-7000 | 1 |
|  | Набор пробных очковых линз НС на 266 линз | 3 |
|  | **Стационар, ул. Ярославского, 300** |  |
|  | Весы электронные МП «здоровье» 300 ВДА 50\100р ХМ7 | 1 |
|  | Весы медицинские электронные детские « Саша» | 1 |
|  | Монометр технический ДМ 02-100-1 G | 2 |
|  | Манометр кислородный БАМЗ МП- 50 | 2 |
|  | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-4000 | 6 |
|  | Термометр мед.электрон.инфракрасный BerrcomJXB-178 | 4 |
|  | Бесконтактныйизмиритель температуры тела людей ТЕРМО-01  | 1 |
|  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-ДЗ ( с питанием от сети и выносным пультом управления) | 1 |
|  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-C-CT-A | 1 |
|  |  весы медицинские электроннные детские «Саша» | 1 |
|  | Пульсоксиметрнапалечный «Armed «YX 300 | 9  |
|  | Пульсоксиметрнапалечный «Armed «YX 301 | 5 |
|  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автомотическиеOMRONM2 Basis | 2 |
|  | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300CC1C | 4 |
|  | Ростометр медицинскийMPиспMP-01, MP-02, MP-03, MP-04, и MP-01/C | 1 |
|  | ПульсоксиметрнапалечныйPM60 | 1 |
|  | Тонометр электронный BPA100 с адапт | 2 |
|  | Тонометр механический ИАДМ  | 104 |
|  | Тонометр механический МТ-10 | 5 |
|  | Гигрометр ВИТ-1 | 22 |
|  | Тонометр OMRON M2 BASIC | 2 |
|  | **Пищеблок, ул. Ярославского, 300** |  |
|  | Весы РН-6Ц13У (24919) 6кг | 6 |
|  | Весы РП-500 Ш13 (1338) 500кг | 1 |
|  | Весы электронные ВЭТ 150кг | 3 |
|  | **Инженерная служба, ул. Ярославского, 300** |  |
|  | Монометртех.маногвакуумметрМВПЗYY2 ОКМ, ОБМВ-1000 | 5 |
|  | Манометр электроконтакт.ДМ 2010СсМАНОТОМ 1,5 | 8 |
|  | Тонометр мембран. ВР AG, CS Medica CS-106, WM-62 мех, МТ-10, ИАДМ мех. | 315 |
|  | Термометр технический ТБП -63 | 10 |
|  | Манометр технический ДМ 02-100-1 G | 60 |
|  | Перчатки диэлектрические | 10 |
|  | Манометр кислородный 2,5 мПа 25 мПа | 10 |
|  | **Клинико-диагностическая лаборатория** |  |
|  | Автоматический гематологический анализаторAbacus 5 | 1 |
|  | Автоматический гематологический анализатор Mythic 22AL | 1 |
|  | Автоматический гематологический анализатор MedonicM20 | 1 |
|  | Анализатор общего белка в моче фотометрический, портативный мочи АОБМФ-01 «НПП-ТМ» «Белур 600» | 2 |
|  | Анализатор электролитовкровиЕХ-DsJokon | 1 |
|  |  Анализатор газов и электролитов крови автоматическийOSMETECH- OPTI | 1 |
|  | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследованийBTS-330 | 1 |
|  | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований HumalyzerPrimus | 2 |
|  | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований Photometer 5010 | 1 |
|  | Анализатор иммунологический планшетныйMultiskanFS | 2 |
|  | Анализатор иммунологический планшетныйEL 800 Bio-Tek | 1 |
|  | Автоматический биохимический анализаторLabio 200 | 1 |
|  | Автоматический биохимический анализаторERBA 640 XL | 1 |
|  | Автоматический биохимический анализатор Accent 200 | 1 |
|  | Дозаторы пипеточные одноканальныеProlinePlusBIOHIT | 5 |
|  | Дозаторы пипеточные многоканальныеBIOHIT | 2 |
|  | Секундомеры механические | 2 |
|  | Гигрометры (Вит-1, Вит-2) | 15 |
|  | **Профамбулатория, ул. Партизанская 74ж, ул. Баумана 214а.** |  |
|  | АвторефрактометрHRK-7000 | 1 |
|  | Пульсоксиметрнапалечный "Armed"YX 301 | 4 |
|  | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 1 |
|  | Набор пробных очковых линзcоправой упращенный, НПУ-169.(147элемент) 266 линз | 2 |
|  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматическийOMRONM2 Basic | 1 |
|  | Динамометр кистевойДК-50 | 1 |
|  | Термометр мед электронныйинфракрасный B.WELL WF-4000 | 5 |
|  | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ - 03 ПРА | 5 |
|  | Линейка скиаскопическая ЛСК-1 | 1 |

**Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 **Подпись**