**Техническое задание**

**на оказание услуг по метрологической поверке медицинской техники и средств измерений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого товара, работ, услуг** | **Технические характеристики товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная)\* цена за ед., руб.** |
| 1 | Оказание услуг метрологической поверке медицинской техники и средств измерений  | Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний медицинских изделий и средств измерений. Результатом поверки является подтверждение пригодности медицинских изделий и средств измерений к применению и выдача «Свидетельства о поверке» установленной формы.Перечень медицинских изделий и средств измерений указан в Таблице 1.  | Усл.ед. | 1 |  |

**\*-** Устанавливается в соответствии сПостановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» для расчета приоритета товарам российского происхождения

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, тип, заводское обозначение** | **Кол-во** |
| **1** | **Поликлиника ул. Баумана, 214А.** |  |
| 1.1 | АвторефрактометрHRK-7000 | 3 |
| 1.2 | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300CC1C | 13 |
| 1.3 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 12 |
| 1.4 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 301 | 58 |
| 1.5 | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-02ПРА | 33 |
| 1.6 | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-03ПРА | 13 |
| 1.7 | Линейка скиаскопическая ЛСК-1  | 2 |
| 1.8 |  Термометр мед электронный инфракрасный B.WELL WF-4000 | 24 |
| 1.9 | Термометр мед.электрон.инфракрасныйSensitec NF-3101 | 11 |
| 1.10 | Термометр мед.электрон.инфракрасный BerrcomJXB-178 | 3 |
| 1.11 | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 56 |
| 1.12 | Динамометр кистевой ДК-50 | 15 |
| 1.13 | Динамометр кистевой ДМЭР-120 | 1 |
| 1.14 | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300C22 | 30 |
| 1.15 |  ВЭМ 150 МАССА–к Весы напольные медицинские электронные  | 1 |
| 1.16 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматическийOMRONM2 Basic | 21 |
| 1.17 | Термометр медицинский электронный инфракрасный ТЕРМО-01-Бесконтактныйизмиритель температуры тела людей .  | 2 |
| 1.18 | Набор пробных очковых линзcоправой упращенный, НПУ-169.(147элемент) 266 линз  | 2 |
| **2** | **Функциональная диагностика** |  |
| 2.1 | Э/энцефалограф «Энцефалан 131» | 1 |
| 2.2 | Э/энцефалограф Нейрон-спектр-2 -нейрософт | 2 |
| 2.3 | 3-х канальные Э/кардиограф Shiller АТ – 1 | 8 |
| 2.4 | ЭлектрокардиографBTL-08SDECG 1/3кан. ECG-1003 BTL-08 FD | 5 |
| 2.5 | Электрокардиограф BTL-08 MTPlus 6/12кан. | 6 |
| 2.6 | Э/кардиограф Shiller АТ – 2plus 6-12 кан. | 2 |
| 2.7 | Электрокардиограф 12-кан. Shiller АТ –104 с принад. (установка ВЭМ) | 1 |
| 2.8 | Э/кардиограф 12-кан.ЭК12Т-01-«Р-Д» | 2 |
| 2.9 | Э/кардиограф 1/3-кан.ЭК3Т-01-«Р-Д»/1 | 2 |
| 2.10 | Э/Кардиограф-1Т Аксион | 4 |
| 2.11 | Холтер ЭКГ Кардиотехника 04-8 | 6 |
| 2.12 | Холтер АД BPLab | 16 |
| 2.13 | Холтер Комплекс Миокард-Холтер-2 | 20 |
| 2.14 | Холтер АД/ДМС МДП-НС-02с | 3 |
| 2.15 | Холтер АД Кардиотехника 07-АД-1 2022г | 1 |
| 2.16 | Холтер ЭКГ Кардиотехника 07-3/12 2022г | 1 |
| 2.17 | Спирограф СМП-21/01-«Р-Д» | 3 |
| 2.18 | Спирограф Shiller | 1 |
| 2.19 |  Весы SEGA электронные с ростомером 220, 200кг. | 1 |
| 2.20 | Гигрометры | 25 |
| **3** | **Женская консультация, ул. А. Образцова, 27Ш** |  |
| 3.1 | Весы SEGA769 электронные с ростомером 220,200кг. | 7 |
| 3.2 | Весы SEGA780 электронные с ростомером 220,200кг. | 2 |
| 3.3 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100 | 2 |
| 3.4 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 1 |
| **4** | **Детская поликлиника, ул. Баумана, 214 а/1, ул. А. Образцова, 27Ч** |  |
| 4.1 | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-5000 | 32 |
| 4.2 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 30 |
| 4.3 | Динамометр СТАНОВОЙ ДС-200 | 1 |
| 4.4 | Секундомер мех. СОПпр-2а-3-000 | 1 |
| 4.5 | Весы электронные ВМЭН-200-50/100, напольные | 49 |
| 4.6 | Весы мед.Seca-700 мех.с ростомер  | 7 |
| 4.7 | Весы электронные настольные д/новорс ростомером ВЭНд -01-"Малыш" | 42 |
| 4.8 | Весы мед В1-15.3- «Саша» электрон | 15 |
| 4.9 | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором РМ-1 | 39 |
| 4.10 | Индикатор внутриглазного давления портативный игд-02"ПРА" | 1 |
| 4.11 | Билитест АГФ - 02 | 3 |
| 4.12 | Рефрактометр автоматический Speedy-i | 1 |
| 4.13 | Авторефрактометр GR 2100 | 1 |
| 4.14 | Автоматический авторефрактокератометр URK- 800 | 1 |
| 4.15 | ДиоптриметрHLM-1  | 2 |
| 4.16 | Автоматический линзметр HLM-7000 | 1 |
| 4.17 | Набор пробных очковых линз НС на 266 линз | 3 |
| **5** | **Стационар, ул. Ярославского, 300** |  |
| 5.1 | Весы электронные МП «здоровье» 300 ВДА 50\100р ХМ7 | 1 |
| 5.2 | Весы медицинские электронные детские « Саша» | 1 |
| 5.3 | Монометр технический ДМ 02-100-1 G | 2 |
| 5.4 | Манометр кислородный БАМЗ МП- 50 | 2 |
| 5.5 | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-4000 | 6 |
| 5.6 | Термометр мед.электрон.инфракрасный BerrcomJXB-178 | 4 |
| 5.7 | Бесконтактныйизмиритель температуры тела людей ТЕРМО-01  | 1 |
| 5.8 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-ДЗ ( с питанием от сети и выносным пультом управления) | 1 |
| 5.9 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-C-CT-A | 1 |
|  5.10 |  весы медицинские электроннные детские «Саша» | 1 |
| 5.11 | Пульсоксиметрнапалечный «Armed «YX 300 | 9  |
| 5.12 | Пульсоксиметрнапалечный «Armed «YX 301 | 5 |
| 5.13 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автомотическиеOMRONM2 Basis | 2 |
| 5.14 | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300CC1C | 4 |
| 5.15 | Ростометр медицинскийMPиспMP-01, MP-02, MP-03, MP-04, и MP-01/C | 1 |
| 5.16 | ПульсоксиметрнапалечныйPM60 | 1 |
| 5.17 | Тонометр электронный BPA100 с адапт | 2 |
| 5.18 | Тонометр механический ИАДМ  | 104 |
| 5.19 | Тонометр механический МТ-10 | 5 |
| 5.20 | Гигрометр ВИТ-1 | 22 |
| 5.21 | Тонометр OMRON M2 BASIC | 2 |
| **6** | **Пищеблок, ул. Ярославского, 300** |  |
| 6.1 | Весы РН-6Ц13У (24919) 6кг | 6 |
| 6.2 | Весы РП-500 Ш13 (1338) 500кг | 1 |
| 6.3 | Весы электронные ВЭТ 150кг | 3 |
| **7** | **Инженерная служба, ул. Ярославского, 300** |  |
| 7.1 | Монометртех.маногвакуумметрМВПЗYY2 ОКМ, ОБМВ-1000 | 5 |
| 7.2 | Манометр электроконтакт.ДМ 2010СсМАНОТОМ 1,5 | 8 |
| 7.3 | Тонометр мембран. ВР AG, CS Medica CS-106, WM-62 мех, МТ-10, ИАДМ мех. | 315 |
| 7.4 | Термометр технический ТБП -63 | 10 |
| 7.5 | Манометр технический ДМ 02-100-1 G | 60 |
| 7.6 | Перчатки диэлектрические | 10 |
| 7.7 | Манометр кислородный 2,5 мПа 25 мПа | 10 |
| **8** | **Клинико-диагностическая лаборатория** |  |
| 8.1 | Автоматический гематологический анализаторAbacus 5 | 1 |
| 8.2 | Автоматический гематологический анализатор Mythic 22AL | 1 |
| 8.3 | Автоматический гематологический анализатор MedonicM20 | 1 |
| 8.4 | Анализатор общего белка в моче фотометрический, портативный мочи АОБМФ-01 «НПП-ТМ» «Белур 600» | 2 |
| 8.5 | Анализатор электролитовкровиЕХ-DsJokon | 1 |
| 8.6 | Анализатор электролитовкровиEasyLitePlus | 1 |
| 8.7 |  Анализатор газов и электролитов крови автоматическийOSMETECH- OPTI | 1 |
| 8.8 | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследованийBTS-330 | 1 |
| 8.9 | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований HumalyzerPrimus | 2 |
| 8.10 | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований Photometer 5010 | 1 |
| 8.11 | Анализатор иммунологический планшетныйMultiskanFS | 2 |
| 8.12 | Анализатор иммунологический планшетныйEL 800 Bio-Tek | 1 |
| 8.13 | Автоматический биохимический анализаторLabio 200 | 1 |
| 8.14 | Автоматический биохимический анализаторERBA 640 XL | 1 |
| 8.15 | Автоматический биохимический анализатор Accent 200 | 1 |
| 8.16 | Дозаторы пипеточные одноканальныеProlinePlusBIOHIT | 5 |
| 8.17 | Дозаторы пипеточные многоканальныеBIOHIT | 2 |
| 8.18 | Секундомеры механические | 2 |
| 8.19 | Гигрометры (Вит-1, Вит-2) | 15 |
| **9** | **Профамбулатория, ул. Партизанская 74ж, ул. Баумана 214а.** |  |
| 9.1 | АвторефрактометрHRK-7000 | 1 |
| 9.2 | Пульсоксиметрнапалечный "Armed"YX 301 | 4 |
| 9.3 | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 1 |
| 9.4 | Набор пробных очковых линзcоправой упращенный, НПУ-169.(147элемент) 266 линз | 2 |
| 9.5 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматическийOMRONM2 Basic | 1 |
| 9.6 | Динамометр кистевойДК-50 | 1 |
| 9.7 | Термометр мед электронныйинфракрасный B.WELL WF-4000 | 5 |
| 9.8 | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ - 03 ПРА | 5 |
| 9.9 | Линейка скиаскопическая ЛСК-1 | 1 |