## Лист1
Авторефрактометр | 6
Динамометр | 18
Пульсоксиметр | 167
Линейка скиаскопическая | 3
Индикаторы внутриглазного | 52
Э/энцефалограф | 11
Электрокардиограф | 21
Набор пробных очковых | 9
Термометр медицинский электронный | 87
Манометр технический ДМ 02-100-1 G | 60 | инженеры | июнь-июль
Манометр кислородный 2,5 мПа 25 мПа | 10 |  | июнь
Термометр технический | 10 |  | июнь-июль
Перчатки диэлектрические | 10 |  | февраль, июль
Монометртех.маногвакуумметрМВПЗYY2 ОКМ, ОБМВ-1000 | 5 |  | август
Манометр электроконтакт.ДМ 2010СсМАНОТОМ 1,5 | 8 |  | август
Автоматический линзметр | 1
Диоптриметр | 2
Тонометр электронный | 28
Тонометр механический | 424
весы | 199
ростомер | 40
Билитест | 3
секундомер | 1
Холтер | 50
Спирограф | 4
Фотометр полуавтоматический | 4 | февраоКДЛ
Анализатор иммунологический планшетный | 3
Автоматический биохимический | 3
Дозаторы пипеточные | 7
Секундомеры | 2
Анализатор газов и электролитов | 1
Автоматический гематологический | 3
Анализатор общего белка в моче фотометрический | 2
Анализатор электролитовкрови | 1
1255
1

## Лист2
№ | Наименование, тип, заводское обозначение | Кол-во
1. | Поликлиника ул. Баумана, 214А.
1. | АвторефрактометрHRK-7000 | 3
2. | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300CC1C | 13
3. | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 12
4. | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 301 | 58
5. | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-02ПРА | 33
6. | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ-03ПРА | 13
7. | Линейка скиаскопическая ЛСК-1 | 2
8. | Термометр мед электронный инфракрасный B.WELL WF-4000 | 24
9. | Термометр мед.электрон.инфракрасныйSensitec NF-3101 | 11
10. | Термометр мед.электрон.инфракрасный BerrcomJXB-178 | 3
11. | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 56
12. | Динамометр кистевой ДК-50 | 15
13. | Динамометр кистевой ДМЭР-120 | 1
14. | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300C22 | 30
15. | ВЭМ 150 МАССА–к Весы напольные медицинские электронные | 1
16. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматическийOMRONM2 Basic | 21
17. | Термометр медицинский электронный инфракрасный ТЕРМО-01-Бесконтактныйизмиритель температуры тела людей . | 2
18. | Набор пробных очковых линзcоправой упращенный, НПУ-169.(147элемент) | 2
266 линз
Функциональная диагностика
19. | Э/энцефалограф «Энцефалан 131» | 1
20. | Э/энцефалограф Нейрон-спектр-2 -нейрософт | 2
21. | 3-х канальные Э/кардиограф Shiller АТ – 1 | 8
22. | ЭлектрокардиографBTL-08SDECG 1/3кан. ECG-1003 BTL-08 FD | 5
23. | Электрокардиограф BTL-08 MTPlus 6/12кан. | 6
24. | Э/кардиограф Shiller АТ – 2plus 6-12 кан. | 2
25. | Электрокардиограф 12-кан. Shiller АТ –104 с принад. (установка ВЭМ) | 1
26. | Э/кардиограф 12-кан.ЭК12Т-01-«Р-Д» | 2
27. | Э/кардиограф 1/3-кан.ЭК3Т-01-«Р-Д»/1 | 2
28. | Э/Кардиограф-1Т Аксион | 4
29. | Холтер ЭКГ Кардиотехника 04-8 | 6
30. | Холтер АД BPLab | 16
31. | Холтер Комплекс Миокард-Холтер-2 | 20
32. | Холтер АД/ДМС МДП-НС-02с | 3
33. | Холтер АД Кардиотехника 07-АД-1 2022г | 1
34. | Холтер ЭКГ Кардиотехника 07-3/12 2022г | 1
35. | Спирограф СМП-21/01-«Р-Д» | 3
36. | Спирограф Shiller | 1
37. | Весы SEGA электронные с ростомером 220, 200кг. | 1
Женская консультация, ул. А. Образцова, 27Ш
38. | Весы SEGA769 электронные с ростомером 220,200кг. | 7
39. | Весы SEGA780 электронные с ростомером 220,200кг. | 2
40. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100 | 2
41. | Пульсоксиметрнапалечный "Armed" YX 300 | 1
Детская поликлиника, ул. Баумана, 214 а/1, ул. А. Образцова, 27Ч
42. | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-5000 | 32
43. | Пульсоксиметр напалечный "Armed" YX 300 | 30
44. | Динамометр СТАНОВОЙ ДС-200 | 1
45. | Секундомер мех. СОПпр-2а-3-000 | 1
46. | Весы электронные ВМЭН-200-50/100, напольные | 49
47. | Весы мед.Seca-700 мех.с ростомер | 7
48. | Весы электронные настольные д/новорс ростомером ВЭНд -01-"Малыш" | 42
49. | Весы мед В1-15.3- «Саша» электрон | 15
50. | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором РМ-1 | 39
51. | Индикатор внутриглазного давления портативный игд-02"ПРА" | 1
52. | Билитест АГФ - 02 | 3
53. | Рефрактометр автоматический Speedy-i | 1
54. | Авторефрактометр GR 2100 | 1
55. | Автоматический авторефрактокератометр URK- 800 | 1
56. | ДиоптриметрHLM-1 | 2
57. | Автоматический линзметр HLM-7000 | 1
58. | Набор пробных очковых линз НС на 266 линз | 3
Стационар, ул. Ярославского, 300
59. | Весы электронные МП «здоровье» 300 ВДА 50\100р ХМ7 | 1
60. | Весы медицинские электронные детские « Саша» | 1
61. | Монометр технический ДМ 02-100-1 G | 2
62. | Манометр кислородный БАМЗ МП- 50 | 2
63. | Термометр мед.электрон.инфракрасный B.WELL WF-4000 | 6
64. | Термометр мед.электрон.инфракрасный BerrcomJXB-178 | 4
65. | Бесконтактныйизмиритель температуры тела людей ТЕРМО-01 | 1
66. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-ДЗ ( с питанием от сети и выносным пультом управления) | 1
67. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-C-CT-A | 1
68. | весы медицинские электроннные детские «Саша» | 1
69. | Пульсоксиметрнапалечный «Armed «YX 300 | 9
70. | Пульсоксиметрнапалечный «Armed «YX 301 | 5
71. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автомотическиеOMRONM2 Basis | 2
72. | ПульсоксиметрнапалечныйMD 300CC1C | 4
73. | Ростометр медицинскийMPиспMP-01, MP-02, MP-03, MP-04, и MP-01/C | 1
74. | ПульсоксиметрнапалечныйPM60 | 1
75. | Тонометр электронный BPA100 с адапт | 2
76. | Тонометр механический ИАДМ | 104
77. | Тонометр механический МТ-10 | 5
78. | Тонометр OMRON M2 BASIC | 2
Пищеблок, ул. Ярославского, 300
79. | Весы РН-6Ц13У (24919) 6кг | 6
80. | Весы РП-500 Ш13 (1338) 500кг | 1
81. | Весы электронные ВЭТ 150кг | 3
Инженерная служба, ул. Ярославского, 300
82. | Монометртех.маногвакуумметрМВПЗYY2 ОКМ, ОБМВ-1000 | 5
83. | Манометр электроконтакт.ДМ 2010СсМАНОТОМ 1,5 | 8
84. | Тонометр мембран. ВР AG, CS Medica CS-106, WM-62 мех, МТ-10, ИАДМ мех. | 315
85. | Термометр технический ТБП -63 | 10
86. | Манометр технический ДМ 02-100-1 G | 60
87. | Перчатки диэлектрические | 10
88. | Манометр кислородный 2,5 мПа 25 мПа | 10
Клинико-диагностическая лаборатория
89. | Автоматический гематологический анализаторAbacus 5 | 1
90. | Автоматический гематологический анализатор Mythic 22AL | 1
91. | Автоматический гематологический анализатор MedonicM20 | 1
92. | Анализатор общего белка в моче фотометрический, портативный мочи АОБМФ-01 «НПП-ТМ» «Белур 600» | 2
93. | Анализатор электролитовкровиЕХ-DsJokon | 1
94. | Анализатор газов и электролитов крови автоматическийOSMETECH- OPTI | 1
95. | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследованийBTS-330 | 1
96. | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований HumalyzerPrimus | 2
97. | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований Photometer 5010 | 1
98. | Анализатор иммунологический планшетныйMultiskanFS | 2
99. | Анализатор иммунологический планшетныйEL 800 Bio-Tek | 1
100. | Автоматический биохимический анализаторLabio 200 | 1
101. | Автоматический биохимический анализаторERBA 640 XL | 1
102. | Автоматический биохимический анализатор Accent 200 | 1
103. | Дозаторы пипеточные одноканальныеProlinePlusBIOHIT | 5
104. | Дозаторы пипеточные многоканальныеBIOHIT | 2
105. | Секундомеры механические | 2
Профамбулатория, ул. Партизанская 74ж, ул. Баумана 214а.
106. | АвторефрактометрHRK-7000 | 1
107. | Пульсоксиметрнапалечный "Armed"YX 301 | 4
108. | Весы SEGA700 мех. С ростомером 220м | 1
109. | Набор пробных очковых линзcоправой упращенный, НПУ-169.(147элемент) 266 линз | 2
110. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматическийOMRONM2 Basic | 1
111. | Динамометр кистевойДК-50 | 1
112. | Термометр мед электронныйинфракрасный B.WELL WF-4000 | 5
113. | Индикаторы внутриглазного давления ИДГ - 03 ПРА | 5
114. | Линейка скиаскопическая ЛСК-1 | 1
1256