| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8» г. Иркутск, 664048, ул. Ярославского, 300 тел 50-05-33 от ________________ № ______ |  |
| --- | --- |

Запрос на предоставление ценовой информации

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (Заказчик) в целях получения ценовой информации в отношении закупаемого товара (работы, услуги) для определения начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) просит предоставить ценовую информацию для организации закупки  на оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования (подробная информация о предмете закупки представлена в Приложении № 1 к настоящему письму).

При подготовке ценового предложения рекомендуется использовать Форму ответа о предоставлении ценовой информации (Приложение № 2 к настоящему письму).

Срок предоставления ценовой информации в соответствии с прилагаемым типовым шаблоном ответа на бланке организации за подписью руководителя (лица, его замещающего) и ссылкой на данный запрос - до 14.00 по местному времени 11.01.2024 г. направить отсканированный экземпляр по электронной почте: info@gkb8.ru.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию о предмете закупки (представлена в Приложении № 2 к настоящему письму), в том числе следующую информацию:

- подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги;

- перечень функциональных, технических, качественных, а также эксплуатационных характеристик (перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги);

- основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку (сроку, месту) поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества;

- порядок формирования НМЦД (максимального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги), содержащий перечень всех учтенных при формировании затрат.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложения: 1. Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора;

2. Форма ответа о предоставлении ценовой информации.

И.о. главного врача 				_________________			С.В. Погодаева

Подпись

Приложение № 1

К Запросу на предоставление ценовой информации

Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования | 179 единиц медицинской техники. Техническое обслуживание медицинской техники – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документаций мероприятий и операций по поддержанию работоспособности и восстановлению исправности оборудования при его использовании по назначению. Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с государственными стандартами: - ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»; - ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; - ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; - ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». Перечень медицинской техники указан в Таблице 1 настоящего раздела. | Мес. | 12 |

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор гликированного гемоглобина GH 900Plus |  | 2022 |
| 2 | Автоматическая мочевая станция, состоящая из автоматического анализатора мочи на тест полосках и автоматического анализатора для микроскопии мочи, соединенных в единую аналитическую систему. | 15117,05408 | 2018 |
| 3 | Анализатор мочи СL 500 | CL50000301 Е | 2015 |
| 4 | Анализатор мочи СL 500 |  | 2015 |
| 5 | Анализатор мочи Uriscan-Pro | RAM.СХПА 1-218-2.0.1-0091 | 2018 |
| 6 | Анализатор мочи Uriscan-Pro | RAM.СХПА 1-218-2.0.1-0092 | 2018 |
| 7 | Мочевой анализатор UriLit серии Lit 500С00576Е | Lit 500С00576Е | 2021 |
| 8 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.4 006 | 2018 |
| 9 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.4 007 | 2018 |
| 10 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 495 | 2018 |
| 11 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 955 | 2018 |
| 12 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 982 | 2018 |
| 13 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 966 | 2018 |
| 14 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 483 | 2018 |
| 15 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 480 | 2018 |
| 16 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 968 | 2018 |
| 17 | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.4 018 | 2018 |
| 18 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД 16-25 АФОМК | 510115 | 2022 |
| 19 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102069 | 2008 |
| 20 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102070 | 2008 |
| 21 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 103628 | 2015 |
| 22 | Анализатор биохимический Labio-200 | WN19102889Т | 2011 |
| 23 | Анализатор биохимический полуавтоматический BTS -330 | SN 801343389 | 2009 |
| 24 | Анализатор биохимический полуавтом.BTS-330 | 801342579 | 2007 |
| 25 | Анализатор биохимический полуавтоматический Кормей Мульти | 801310177 | 2000 |
| 26 | Анализатор биохимич «HumalyzerPrimus» | 602657 | 2015 |
| 27 | Анализатор биохимич «HumalyzerPrimus» | 602643 | 2015 |
| 28 | Фотометр 5010 | 12273 | 2012 |
| 29 | Гематологический анализатор Медоник серии М | 27182 | 2016 |
| 30 | Гематологический анализатор Medonic Серии М модель М 20 (модификация М20М GP) | 27160 | 2016 |
| 31 | Гематологический анализатор MYTHIC 22 | 300814-000422 | 2015 |
| 32 | Автоматический гематологический анализатор с дифференцировкой лейкоцитов по 5 субпопуляциям с принадлежностями. Гематологический анализатор DxH 500 | BD070243 | 2020 |
| 33 | Анализатор для микропланшет автоматический серии ЕЛх800 Вио-Тек | 214519 | 2008 |
| 34 | Автоматический промыватель для планшет и стрипов ELx-50/8 Вио-Тек | 264548 | 2011 |
| 35 | Мультискан иммуноферментный анализатор | 357-01225 | 2011 |
| 36 | Мультискан иммуноферментный анализатор | 3520900170 | 2001 |
| 37 | Анализатор иммуноферментный ERBA LisaWash | 131650 | 2018 |
| 38 | Анализатор иммуноферментный ERBA LisaScan(ридер) | 1285 | 2018 |
| 39 | Анализатор эликтролитов EASYLYTE PLUS | 26469АNKC | 2006 |
| 40 | Автоматический анализатор электролитов EX-Ds | EA23002170 | 2020 |
| 41 | Анализатор газов и электролитов крови автоматический OSMETECH модели OPTI-CCA TS | OP4-8139 | 2020 |
| 42 | Аппарат для определения белков и липопротеидов Scanion | 1145 | 2011 |
| 43 | Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас | KQ0311847 | 2021 |
| 44 | Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас | KQ0309655 | 2016 (фактически 2020г, поменяла фирма) |
| 45 | Аквадистилятор АЭ 10 МО со сборником для очищенной воды С25-01Т3МОИ | 3034 | 2007 |
| 46 | Дистиллятор АЭ-25 | 734 | 2001 |
| 47 | Дистиллятор АЭ-25 | 109 | 2013 |
| 48 | Аквадистиллятор электрический Liston А 1104 | В2022110345 | 2022 |
| 49 | Аквадистиллятор электрический Liston А 1104 | В2022110335 | 2022 |
| 50 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический |  |  |
| 51 | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина NicoCard @ Reader-2 | 82025 | 2013 |
| 52 | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина NicoCard @ Reader-2 | 82034 | 2013 |
| 53 | Прибор для определн. гликированого 24 гемоглобина и альбумина Nico Card1 @ Reader-2 | 64785 | 2003 |
| 54 | Коагулометр автоматический АК-37 | 1317216 | 2018 |
| 55 | Микроскоп «Олимпус» | 1к00621 | 2001 |
| 56 | Микроскоп «Олимпус» | 2Н10062 | 2013 |
| 57 | Микроскоп «Олимпус» | 2Н10091 | 2013 |
| 58 | Микроскоп «Олимпус» | 1с89496 | 2013 |
| 59 | Микроскоп «Олимпус» | 1F88214 | 2013 |
| 60 | Микроскоп «Олимпус» | 9D80063 | 2009 |
| 61 | Микроскоп «Олимпус» | 8Н03304 | 2009 |
| 62 | Микроскоп бинокулярный Микмед-5 | ХН8393АА594 | 2007 |
| 63 | Микроскоп «Олимпус» | 1Н85449 | 2013 |
| 64 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН0628 | 2006 |
| 65 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН1595 | 2006 |
| 66 | Микроскоп бинокулярный Микмед -6 | ХН 2008 | 2006 |
| 67 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХY0895 | 2006 |
| 68 | Микроскоп бинокулярный Микрос МС-20 | 2-201791 | 2013 |
| 69 | Микроскоп бинокулярный Микрос МС-50 | 83427 | 2013 |
| 70 | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3116021302 | 2011 |
| 71 | Микроскоп бинокулярный HumaScope | S/n090219 | 2010 |
| 72 | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3414009596 | 2015 |
| 73 | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3144035043 | 2018 |
| 74 | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3144035679 | 2018 |
| 75 | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3144012181 | 2018 |
| 76 | Микроскоп биологический Микромед 1 | 2201031 | 2022 |
| 77 | Микроскоп биологический Микромед 1 | 2201035 | 2022 |
| 78 | Микроскоп SteREODiscovery | 3911007859 | 2018 |
| 79 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН5068 | 2007 |
| 80 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН4130 | 2007 |
| 81 | Центрифуга настольная лаб. ЦЛ-1-3 | 452 | 2005 |
| 82 | Центрифуга настольная лаб. ЦЛ-1-3 | 456 | 2001 |
| 83 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 943562В | 2010 |
| 84 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1140317В1 | 2011 |
| 85 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1320597Р | 2013 |
| 86 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 811470 | 2009 |
| 87 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1320583Р | 2013 |
| 88 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1310215Р | 2013 |
| 89 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 943634В | 2013 |
| 90 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1040638В1 | 2010 |
| 91 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1320584Р | 2011 |
| 92 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 11020335В1 | 2013 |
| 93 | Центрифуга MPW 223 E | 10223а052712 | 2012 |
| 94 | Центрифуга MPW 223 E | 10223а047911 | 2012 |
| 95 | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100623 | 2022 |
| 96 | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100622 | 2022 |
| 97 | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100618 | 2022 |
| 98 | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100625 | 2022 |
| 99 | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100624 | 2022 |
| 100 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО Витязь | 00064 | 2015 |
| 101 | Стерилизатор воздушныйГП-80 | 032203092 | 2022 |
| 102 | Стерилизатор воздушныйГП-80 | 032203091 | 2022 |
| 103 | Стерилизатор медицинский паровой СПВА-75-1-НН | 4203 | 2022 |
| 104 | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер» | 750 | 2018 |
| 105 | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер» | 401 | 2015 |
| 106 | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер» | 151 | 13 |
| 107 | Установка для очистки и обеззараживания воздуха Ультраспрейер | 690 | 2022 |
| 108 | Счётчик форменных элементов крови | 180706 | 2006 |
| 109 | Счётчик форменных элементов крови | 45983 | 2022 |
| 110 | Шкав сухо-тепловой ГП-80-400 ПО Витязь | 00057 | 2013 |
| 111 | Шкав сухо-тепловой ГП-80-400 ПО Витязь | 00087 | 2013 |
| 112 | Вытяжной шкаф FC 11 С | 200801728 | 2008 |
| 113 | Шкаф вытяжной | б/н | 2022 |
| 114 | Шкаф вытяжной | б/н | 2022 |
| 115 | Стерилизатор паровой для обеззараживания мед.отходов СМО-10 «ТЗМОИ» | 00140312 | 2012 |
| 116 | Термостат сухой ТВ-80 | 11 | 2001 |
| 117 | Термостат ТС-80 | 130 | 1999 |
| 118 | Термостат ТС-80 | 0159 | 1991 |
| 119 | Термостат ТС | 45968 | 2014 |
| 120 | Термостат Инкуцелл | б/н | 1988 |
| 121 | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 391 | 2022 |
| 122 | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 388 | 2022 |
| 123 | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 473 | 2022 |
| 124 | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 480 | 2022 |
| 125 | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 458 | 2022 |
| 126 | Ламинарно-потоковый шкаф серии КС-1 | 8060008 | 2006 |
| 127 | Весы электронные Evropa 200 с чувствительностью | 122673 | 2007 |
| 128 | Мини-шейкер | 010102-1003-0036 | 2010 |
| 129 | Мини-шейкер | 33 | 2010 |
| 130 | Шейкер термостатированный ST-3L(на 4 планшета) | 822164 | 2008 |
| 131 | Шейкер термостатированный ST-3L(на 4 планшета) | 14110037 | 2014 |
| 132 | ПеремешивательРотамикс | 932330 | 2009 |
| 133 | ПеремешивательРотамикс | 932339 | 2009 |
| 134 | ПеремешивательРотамикс | 910759 | 2009 |
| 135 | ПеремешивательРотамикс | 910779 | 2009 |
| 136 | Прибор для измерения водородного показателя (показателя рН) | А2165 | 2022 |
| 137 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 368 | 2022 |
| 138 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 369 | 2022 |
| 139 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 370 | 2022 |
| 140 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 371 | 2022 |
| 141 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 372 | 2022 |
| 142 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 373 | 2022 |
| 143 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 374 | 2022 |
| 144 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 375 | 2022 |
| 145 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 376 | 2022 |
| 146 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 377 | 2022 |
| 147 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 378 | 2022 |
| 148 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 379 | 2022 |
| 149 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 380 | 2022 |
| 150 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 381 | 2022 |
| 151 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 382 | 2022 |
| 152 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 383 | 2022 |
| 153 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 384 | 2022 |
| 154 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 385 | 2022 |
| 155 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 386 | 2022 |
| 156 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 387 | 2022 |
| 157 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 388 | 2022 |
| 158 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 389 | 2022 |
| 159 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 391 | 2022 |
| 160 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 392 | 2022 |
| 161 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 393 | 2022 |
| 162 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 398 | 2022 |
| 163 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 399 | 2022 |
| 164 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 401 | 2022 |
| 165 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 402 | 2022 |
| 166 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 403 | 2022 |
| 167 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 419 | 2022 |
| 168 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 420 | 2022 |
| 169 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 421 | 2022 |
| 170 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 422 | 2022 |
| 171 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 423 | 2022 |
| 172 | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 424 | 2022 |
| 173 | Анализатор бактериологический «Адажио» | 174717АД0580 | 2018 |
| 174 | Анализатор культуры крови LABSTAR 50 | ЕА220301008 | 2022 |
| 175 | Прибор «Densi-La-Meter» для определения мутности бактериальной суспензии | 2124/22 | 2022 |
| 176 | Прибор для автоматического окрашивания по Грамму | 29551153352 | 2018 |
| 177 | Прибор для автоматического розлива питательных сред в чашки Петри | 10070935 | 2018 |
| 178 | Прибор для наполнения пробирок питательной средой | 10051513 | 2018 |
| 179 | Прибор для приготовления питательных сред | 10053572 | 2018 |

1. Виды работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание;

- текущий ремонт.

Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники должно быть проведено в соответствии нормативной и эксплуатационной документации.

2 . Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля  должно быть проведено в соответствии нормативной и эксплуатационной документацией.

3. Периодический контроль технического состояния включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

4. Периодическое и текущее обслуживание медицинской техники включает в себя профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок, в случае необходимости замену запасных частей, имеющих ресурсный срок эксплуатации и выполнение профилактических регламентных работ. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания.

5. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники включает в себя определение соответствия основных технических характеристик данным эксплуатационной документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола, в котором должен присутствовать перечень поверенных средств измерения, примененных при проведении контроля.

6. Инструктаж специалистов Заказчика включает в себя инструктаж специалистов Заказчика по правилам безопасной и эффективно эксплуатации медицинской техники. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Журнал технического обслуживания является  документом, подтверждающим объём и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

8. Периодичность выполняемых видов работ:

8.1. Периодическое обслуживание медицинской техники – один раз в месяц.

8.2. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники – плановый (один раз за период действия договора, но не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый (по мере необходимости). Плановый инструментальный контроль технического состояния медицинской техники должен быть произведен в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания договора.

8.3. Инструктаж специалистов Заказчика – плановый (один раз за период действия договора, но не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый (по мере необходимости).

9. Гарантийные обязательства:

9.1. На выполненные работы по периодическому обслуживанию медицинской техники – не менее одного месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

10. Исполнитель обязан:

10.1. Исполнитель обязан ежемесячно проводить техническое обслуживание медицинской техники в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на медицинскую технику, с использованием рекомендованных производителем инструментов и приспособлений, а также поверенных средств измерения.

10.2. Обеспечивать исправное состояние медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, и консультировать работников учреждения здравоохранения по правилам их эксплуатации.

10.3. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, направлять своего представителя для устранения неисправностей в срок не более 2-х суток.

10.4. Исполнитель обязан устранять недостатки, выявленные вследствие некачественного технического обслуживания и ремонта медицинской техники, в кратчайшие технически возможные сроки, согласованные с Заказчиком, своими силами и за свой счет.

10.5. Исполнитель обязан проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

10.6. При необходимости Исполнитель обязан оформлять для Заказчика заключение о состоянии медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, для оформления документов при списании медицинской техники.

Основные условия исполнения договора:

- Порядок оказания услуг: в соответствии с условиями договора и техническим заданием.

1.1 Срок оказания услуг: С 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.

1.2 Место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300; ул. Баумана, 214 а/1

- Порядок оплаты: Оплата производится ежемесячно за фактически оказанные услуги на основании счета и подписанного сторонами акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта за оказанные услуги. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Размер обеспечения исполнения договора:  3 % от начальной (максимальной) цены договора.

Порядок формирования НМЦД: Цена Договора  включает трудозатраты, затраты на средства для оказания услуг, НДС (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость материалов и средств, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы,  а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим договором, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, то есть является конечной.

И.о. главного врача 				_________________			С.В. Погодаева

Подпись

Приложение № 2

К Запросу на предоставление ценовой информации

Форма ответа о предоставлении ценовой информации

| На бланке организации (наименование, адрес, телефон, реквизиты) | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 50-05-33, 50-24-90 info@gkb8.ru |
| --- | --- |

РАСЧЕТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование товара | Описание товара, функция или величина параметра | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО (цена договора): |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС (если Исполнитель закупки является плательщиком НДС) |  |  |  |  |  |

В ответ на запрос _______________________ направляет ценовое предложение для организации закупки.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки (в том числе, основные условия договора), указанные в Запросе.

Срок действия ценового предложения: _____________________

Руководитель				__________________________	          	(ФИО)

(М.П.)				Дата:

проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика