## Раздел 3. Описание поставляемого товара, работ, услуг:

Принимая на себя обязанность выполнять установленные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования и условия, Общество с ограниченной ответственностью «Медснаб  предлагает заключить договор на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом договора, являющимися неотъемлемыми частями к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования, на общую сумму 876 000,00 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (ООО «Медснаб» НДС не облагается, использует УСНО ст.346.12 НК РФ).

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного оборудования | 179 единиц медицинской техники. Техническое обслуживание медицинской техники – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документаций мероприятий и операций по поддержанию работоспособности и восстановлению исправности оборудования при его использовании по назначению. Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с государственными стандартами: - ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»; - ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; - ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; - ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». Перечень медицинской техники указан в Таблице 1 настоящего раздела.. | Мес. | 12 | 73 000,00 | 876 000,00 |
|  | ИТОГО (цена договора): |  | 876 000,00 |  |  |  |
|  | В том числе НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) |  | Без НДС. |  |  |  |

Таблица 1

Перечень оборудования. Расчет стоимости работ.

| № п/п | Наименование | Заводской номер | Год выпуска | Цена за ед., в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор гликированного гемоглобина GH 900Plus |  | 2022 | 660,00 |
|  | Автоматическая мочевая станция, состоящая из автоматического анализатора мочи на тест полосках и автоматического анализатора для микроскопии мочи, соединенных в единую аналитическую систему. | 15117,05408 | 2018 | 660,00 |
|  | Анализатор мочи СL 500 | CL50000301 Е | 2015 | 660,00 |
|  | Анализатор мочи СL 500 |  | 2015 | 660,00 |
|  | Анализатор мочи Uriscan-Pro | RAM.СХПА 1-218-2.0.1-0091 | 2018 | 660,00 |
|  | Анализатор мочи Uriscan-Pro | RAM.СХПА 1-218-2.0.1-0092 | 2018 | 330,00 |
|  | Мочевой анализатор UriLit серии Lit 500С00576Е | Lit 500С00576Е | 2021 | 330,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.4 006 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.4 007 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 495 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 955 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 982 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 966 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 483 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 480 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.3 968 | 2018 | 400,00 |
|  | Бокс биологической безопасности классаII БМБ-II «Ламинар-С» | 221.120.00.4 018 | 2018 | 400,00 |
|  | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД 16-25 АФОМК | 510115 | 2022 | 400,00 |
|  | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102069 | 2008 | 2000,00 |
|  | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102070 | 2008 | 2200,00 |
|  | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 103628 | 2015 | 1300,00 |
|  | Анализатор биохимический Labio-200 | WN19102889Т | 2011 | 1300,00 |
|  | Анализатор биохимический полуавтоматический BTS -330 | SN 801343389 | 2009 | 1300,00 |
|  | Анализатор биохимический полуавтом.BTS-330 | 801342579 | 2007 | 1300,00 |
|  | Анализатор биохимический полуавтоматический Кормей Мульти | 801310177 | 2000 | 1300,00 |
|  | Анализатор биохимич «HumalyzerPrimus» | 602657 | 2015 | 1300,00 |
|  | Анализатор биохимич «HumalyzerPrimus» | 602643 | 2015 | 1300,00 |
|  | Фотометр 5010 | 12273 | 2012 | 1300,00 |
|  | Гематологический анализатор Медоник серии М | 27182 | 2016 | 2000,00 |
|  | Гематологический анализатор Medonic Серии М модель М 20 (модификация М20М GP) | 27160 | 2016 | 1300,00 |
|  | Гематологический анализатор MYTHIC 22 | 300814-000422 | 2015 | 660,00 |
|  | Автоматический гематологический анализатор с дифференцировкой лейкоцитов по 5 субпопуляциям с принадлежностями. Гематологический анализатор DxH 500 | BD070243 | 2020 | 400,00 |
|  | Анализатор для микропланшет автоматический серии ЕЛх800 Вио-Тек | 214519 | 2008 | 400,00 |
|  | Автоматический промывательдля планшет и стрипов ELx-50/8 Вио-Тек | 264548 | 2011 | 400,00 |
|  | Мультискан иммуноферментный анализатор | 357-01225 | 2011 | 400,00 |
|  | Мультискан иммуноферментный анализатор | 3520900170 | 2001 | 1300,00 |
|  | Анализатор иммуноферментный ERBA LisaWash | 131650 | 2018 | 1300,00 |
|  | Анализатор иммуноферментный ERBA LisaScan(ридер) | 1285 | 2018 | 1300,00 |
|  | Анализатор эликтролитов EASYLYTE PLUS | 26469АNKC | 2006 | 1300,00 |
|  | Автоматический анализатор электролитов EX-Ds | EA23002170 | 2020 | 1300,00 |
|  | Анализатор газов и электролитов крови автоматический OSMETECH модели OPTI-CCA TS | OP4-8139 | 2020 | 660,00 |
|  | Аппарат для определения белков и липопротеидов Scanion | 1145 | 2011 | 660,00 |
|  | Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас | KQ0311847 | 2021 | 660,00 |
|  | Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас | KQ0309655 | 2016 (фактически 2020г, поменяла фирма) | 330,00 |
|  | Аквадистилятор АЭ 10 МО со сборником для очищенной воды С25-01Т3МОИ | 3034 | 2007 | 330,00 |
|  | Дистиллятор АЭ-25 | 734 | 2001 | 330,00 |
|  | Дистиллятор АЭ-25 | 109 | 2013 | 330,00 |
|  | Аквадистиллятор электрический Liston А 1104 | В2022110345 | 2022 | 330,00 |
|  | Аквадистиллятор электрический Liston А 1104 | В2022110335 | 2022 | 330,00 |
|  | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический |  |  | 660,00 |
|  | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина NicoCard @ Reader-2 | 82025 | 2013 | 1300,00 |
|  | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина NicoCard @ Reader-2 | 82034 | 2013 | 1300,00 |
|  | Прибор для определн. гликированого 24 гемоглобина и альбумина Nico Card1 @ Reader-2 | 64785 | 2003 | 249,00 |
|  | Коагулометр автоматический АК-37 | 1317216 | 2018 | 220,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 1к00621 | 2001 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 2Н10062 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 2Н10091 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 1с89496 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 1F88214 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 9D80063 | 2009 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 8Н03304 | 2009 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед-5 | ХН8393АА594 | 2007 | 200,00 |
|  | Микроскоп «Олимпус» | 1Н85449 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН0628 | 2006 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН1595 | 2006 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед -6 | ХН 2008 | 2006 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХY0895 | 2006 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микрос МС-20 | 2-201791 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микрос МС-50 | 83427 | 2013 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3116021302 | 2011 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный HumaScope | S/n090219 | 2010 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3414009596 | 2015 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3144035043 | 2018 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3144035679 | 2018 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3144012181 | 2018 | 200,00 |
|  | Микроскоп биологический Микромед 1 | 2201031 | 2022 | 200,00 |
|  | Микроскоп биологический Микромед 1 | 2201035 | 2022 | 200,00 |
|  | Микроскоп SteREODiscovery | 3911007859 | 2018 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН5068 | 2007 | 200,00 |
|  | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | ХН4130 | 2007 | 200,00 |
|  | Центрифуга настольная лаб. ЦЛ-1-3 | 452 | 2005 | 165,00 |
|  | Центрифуга настольная лаб. ЦЛ-1-3 | 456 | 2001 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 943562В | 2010 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1140317В1 | 2011 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1320597Р | 2013 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 811470 | 2009 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1320583Р | 2013 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1310215Р | 2013 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 943634В | 2013 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1040638В1 | 2010 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1320584Р | 2011 | 165,00 |
|  | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 11020335В1 | 2013 | 165,00 |
|  | Центрифуга MPW 223 E | 10223а052712 | 2012 | 396,00 |
|  | Центрифуга MPW 223 E | 10223а047911 | 2012 | 396,00 |
|  | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100623 | 2022 | 396,00 |
|  | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100622 | 2022 | 396,00 |
|  | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100618 | 2022 | 396,00 |
|  | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100625 | 2022 | 220,00 |
|  | Центрифуга «Листон С 2201» | А2022100624 | 2022 | 220,00 |
|  | Стерилизатор ГП-40-3 ПО Витязь | 00064 | 2015 | 396,00 |
|  | Стерилизатор воздушныйГП-80 | 032203092 | 2022 | 396,00 |
|  | Стерилизатор воздушныйГП-80 | 032203091 | 2022 | 396,00 |
|  | Стерилизатор медицинский паровой СПВА-75-1-НН | 4203 | 2022 | 396,00 |
|  | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер» | 750 | 2018 | 396,00 |
|  | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер» | 401 | 2015 | 396,00 |
|  | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер» | 151 | 13 | 220,00 |
|  | Установка для очистки и обеззараживания воздуха Ультраспрейер | 690 | 2022 | 220,00 |
|  | Счётчик форменных элементов крови | 180706 | 2006 | 220,00 |
|  | Счётчик форменных элементов крови | 45983 | 2022 | 165,00 |
|  | Шкав сухо-тепловой ГП-80-400 ПО Витязь | 00057 | 2013 | 165,00 |
|  | Шкав сухо-тепловой ГП-80-400 ПО Витязь | 00087 | 2013 | 165,00 |
|  | Вытяжной шкаф FC 11 С | 200801728 | 2008 | 165,00 |
|  | Шкаф вытяжной | б/н | 2022 | 165,00 |
|  | Шкаф вытяжной | б/н | 2022 | 165,00 |
|  | Стерилизатор паровой для обеззараживания мед.отходов СМО-10 «ТЗМОИ» | 00140312 | 2012 | 165,00 |
|  | Термостат сухой ТВ-80 | 11 | 2001 | 165,00 |
|  | Термостат ТС-80 | 130 | 1999 | 165,00 |
|  | Термостат ТС-80 | 0159 | 1991 | 220,00 |
|  | Термостат ТС | 45968 | 2014 | 220,00 |
|  | Термостат Инкуцелл | б/н | 1988 | 220,00 |
|  | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 391 | 2022 | 220,00 |
|  | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 388 | 2022 | 220,00 |
|  | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 473 | 2022 | 220,00 |
|  | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 480 | 2022 | 220,00 |
|  | Термостат лабораторный ТВ-80-1 | 458 | 2022 | 220,00 |
|  | Ламинарно-потоковый шкаф серии КС-1 | 8060008 | 2006 | 220,00 |
|  | Весы электронные Evropa 200 с чувствительностью | 122673 | 2007 | 220,00 |
|  | Мини-шейкер | 010102-1003-0036 | 2010 | 220,00 |
|  | Мини-шейкер | 33 | 2010 | 220,00 |
|  | Шейкер термостатированный ST-3L(на 4 планшета) | 822164 | 2008 | 220,00 |
|  | Шейкер термостатированный ST-3L(на 4 планшета) | 14110037 | 2014 | 220,00 |
|  | ПеремешивательРотамикс | 932330 | 2009 | 220,00 |
|  | ПеремешивательРотамикс | 932339 | 2009 | 220,00 |
|  | ПеремешивательРотамикс | 910759 | 2009 | 220,00 |
|  | ПеремешивательРотамикс | 910779 | 2009 | 220,00 |
|  | Прибор для измерения водородного показателя (показателя рН) | А2165 | 2022 | 440,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 368 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 369 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 370 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 371 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 372 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 373 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 374 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 375 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 376 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 377 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 378 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 379 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 380 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 381 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 382 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 383 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 384 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 385 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 386 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 387 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 388 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 389 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 391 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 392 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 393 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 398 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 399 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 401 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 402 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 403 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 419 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 420 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 421 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 422 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 423 | 2022 | 220,00 |
|  | Облучатель бактерицидный «Сибэст» | 424 | 2022 | 220,00 |
|  | Анализатор бактериологический «Адажио» | 174717АД0580 | 2018 | 660,00 |
|  | Анализатор культуры крови LABSTAR 50 | ЕА220301008 | 2022 | 660,00 |
|  | Прибор «Densi-La-Meter» для определения мутности бактериальной суспензии | 2124/22 | 2022 | 440,00 |
|  | Прибор для автоматического окрашивания по Грамму | 29551153352 | 2018 | 440,00 |
|  | Прибор для автоматического розлива питательных сред в чашки Петри | 10070935 | 2018 | 550,00 |
|  | Прибор для наполнения пробирок питательной средой | 10051513 | 2018 | 550,00 |
|  | Прибор для приготовления питательных сред | 10053572 | 2018 | 550,00 |
| ИТОГО в месяц: |  |  |  | 73 000,00 |

__ Директор __ /_ Красноштанов Михаил Николаевич_/

(должность)                            (ФИО)