ПРОТОКОЛ № 32414260532

**рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,**

**на поставку наборов реагентов для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В в биологическом материале (228-24)**

05.12.2024 г.

**Дата и время рассмотрения заявок:** 05 декабря 2024 г. в 10.00 часов.

**Место рассмотрения заявок:** г. Иркутск, ул. Баумана, 214а/1.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 1 354 980,00 руб. с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** г. Иркутск: ул. Баумана 214а/1 в рабочие дни с 09.00 ч. до 15.00 ч.

**Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 31.08.2025 г. Поставка товара по заявке Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи такой заявки.

**Состав комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии | Начальник отдела закупок Терских К.О. |
| Член закупочной комиссии | Юрисконсульт Земцов А.В. |
| Член закупочной комиссии | Главная медсестра Молева И.В |

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Набор реагентов для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В в биологическом материале  | Назначение: выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В, для одноэтапного быстрого качественного выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 (в том числе штамма В.1.1.529) и антигенов гриппа типов А и В.Биологический материал: мазки из носоглотки, ротоглотки и образцы слюны, основной тип биологического материала, используемого при исследовании инфекций COVID-19 и гриппа типа А/В.Диагностическая чувствительность выявления антигена SARS-CoV-2: ≥ 100 %, для минимизации получения ложноотрицательных результатов.Диагностическая специфичность - выявление антигена SARS-CoV-2: ≥ 100 %, для минимизации получения ложноположительных результатов.Аналитическая чувствительность выявления антигена SARS-CoV-2: ≤ 5 пг/мл, для минимизации выявления ложноотрицательных результатов при наличия малого количества анализа в исследуемой пробе.Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса гриппа А: ≤ 0,3 нг/мл, для минимизации выявления ложноотрицательных результатов при наличия малого количества анализа в исследуемой пробе.Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса гриппа В: ≤ 0,3 нг/мл, для минимизации выявления ложноотрицательных результатов при наличия малого количества анализа в исследуемой пробе.Хроматографическая скорость потока: ≥ 1 мм/с, обеспечивает быстрое достижение устойчивых результатов. Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала с пациентами. Диагностическая чувствительность гриппа А: ≥ 100% для минимизации выявления ложноотрицательных результатовДиагностическая чувствительность гриппа В: ≥ 100%, для минимизации выявления ложноотрицательных результатовВремя достижения устойчивых результатов: ≥ 1 но ≤ 8 минут, необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. Перекрестная реактивность: "Аденовирус, Респираторно-синцитиальный вирус, Метапнемовирус человека, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Бокавирус", для минимизации получения ложноположительных результатов. Остаточный срок годности на момент поставки: ≥ 12 месяцев Для возможности работы с набором в течение необходимого времени.Неиспользованные тест-кассеты/тест-полоски после вскрытия упаковки допускается хранить при температуре от -20 до +37 °С и относительной влажности не более 80 %, избегая попадания прямых солнечных лучей ≥ 7 часов, для возможности работы с набором в течение необходимого времени в случае случайного вскрытия или повреждения упаковки (при большом потоке пациентов могут быть вскрыто количество упаковок незначительно превышающее количество пациентов).Температура хранения и транспортировки экспресс-тестов при температуре от -30 до +30 °С, для возможности круглогодичной транспортировки на территории Российской Федерации, температура в регионах опускается ниже 0, что требует особых условий транспортировки медицинских изделий для сохранения их основных свойств. Состав набора: Тест-кассета содержит одну тестовую полоску на выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В ≥ 20 шт. Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами.Буфер для анализа во флаконе-капельнице не более 0,25 мл. - ≥ 20 шт.Зонд-тампон стерильный ≥ 20 шт., необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами.Ложемент ≥ 21шт. Обязательное наличие инструкции с подтверждением вышеуказанных характеристик (для проверки достоверности сведений) и наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения с приложениями. Согласно ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»Схема проведения анализа ≥ 1 шт., согласно ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | шт | 6000 |

1. Сведения о количестве поданных на участие в запросе котировок в электронной форме заявок, о дате и времени регистрации каждой такой заявки, сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ заявки п/п** | **Регистрационный № заявки** | **Дата, время подачи заявки** | **Наименование участника (для физ. лиц – Ф.И.О.)** | **ИНН участника** |
| 1 | 343101 | 04.12.2024 05:47 (МСК) | Индивидуальный предприниматель Ефремов Евгений Александрович | 272437818986 |
| 2 | 344801 | 05.12.2024 03:46 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОМЕД» | 3810085368 |

1. Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии/несоответствии поданных заявок требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием такого решения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ заявки п/п** | **Регистрационный № заявки** | **Наименование участника (для физ. лиц – Ф.И.О.)** | **Сведения о соответствии заявок на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в котировочной документации** | **Обоснование причин отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме** |
| 1 | 343101 | Индивидуальный предприниматель Ефремов Евгений Александрович | Терских К.О. –соответствует,Земцов А.В. – соответствует,Молева И.В. – соответствует | - |
| 2 | 344801 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОМЕД» | Терских К.О. –соответствует,Земцов А.В. – соответствует,Молева И.В. – соответствует | - |

Результат рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

*подано заявок – 2;*

*соответствуют – 2;*

*отклонено – 0.*

4. Сведения о цене договора, предложенной в заявках участников:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ заявки п/п** | **Регистрационный № заявки** | **Наименование участника (для физ. лиц – Ф.И.О.)** | **Сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами** | **Цена договора, предложенная в заявке на участие, руб.** | **Цена договора с учетом приоритета товаров российского происхождения, руб.** | **Сведения о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений** |
| 1 | 343101 | Индивидуальный предприниматель Ефремов Евгений Александрович | Приоритет не предоставляется | 1 138 140,00 | 1 138 140,00 | 2 |
| 2 | 344801 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОМЕД» | Приоритет не предоставляется | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 |

5. В соответствии с п.18.19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее - Положение), п. 39 Извещения о проведении закупки на поставку наборов реагентов для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В в биологическом материале путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 228-24 (далее - Извещение) победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена договора – **Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОМЕД».** Предложение о цене договора **1 110 000,00 рублей.**

6. Участник закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок в электронной форме условий – Индивидуальный предприниматель Ефремов Евгений Александрович. Предложение о цене договора 1 138 140,00 рублей.

**Подписи членов закупочной комиссии:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Терских К.О. |
| Члены закупочной комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Земцов А.В. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Молева И.В. |